## Кондиціонери побутові
Подкатегория | Тип | Бренд | Подкатегория прайс-листа | Серия прайс-листа | Наименование | РРЦ | Валюта | МИЦ | Валюта | Холодовиробництво | Тепловиробництво, Квт | EER | Класс енергосбереження | COP | Фреон | Країна виробник | Робочій діапазон температур, С | Розмір внутр. блока, мм | Гарантія, м | Описание
Настінні спліт-системи
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | .Flagship White
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | .Flagship White | CS/CU-Z20TKEW | 1541,00 | USD | 29999,00 | грн. | 2,05 | 2,8 | 7,5 | SEER A++ | 4,7 | R32 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 919*295*194 | 36 | Кондиціонер серії ETHEREA, білий колір, інвертор +, Малайзія. В кондиціонерах Panasonic Etherea реалізовано ряд унікальних функцій і розробок від Panasonic. По-перше - це датчик Econavi, який може автоматично корегувати режим та алгоритм роботі кондиціонера, враховуючи такі фактори як: наявність або відсутність людей в приміщенні, фізичну активність людей які є в приміщенні та наявність або відсутність сонячного світла. Завдяки Econavi, енергоефективність кондиціонерів ETHEREA від до 38% вища в порівнянні зі звичайними кондиціонерами По-друге - унікальна система очищення повітря Nanoe, яка ефективно очищає повітря не тільки під пилу, але й від вірусів, мікробів та бактерій. Частинки Nanoe ефективно очищають не тільки повітря в приміщенні, але й предмети в кімнати, в яких зазвичай спостерігається висока концентрація вірусів та бактерій, наприклад в оббивці крісел та диванів або килимових покриттів. По-третє – система крильчаток AeroWings, яка дозволяэ швидка та ефективно охолодити приміщення, не створюючи дискомфорту для людей в приміщенні. Окрім унікальних функцій, в кондиціонерах Etherea від Panasonic, є ряд стандартних функцій: Охолодження / обігрів / вентиляція / осушення. Завдяки використанню новітнього, високоефективного та озонобезпечного фреону R32 серія Etherea має найвищий клас енергоефективності А +++. А, враховуючи, надзвичайно низький рівень шуму, всього 19 дБ, тобто майже не чутно для людського вуха, серія Etherea є ідеальним вибором для тих, хто ціную свій комфорт, надійність техніки та ефективність.
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | .Flagship White | CS/CU-Z25TKEW | 1748,00 | USD | 34999,00 | грн. | 2,5 | 3,4 | 8,5 | SEER A+++ | 5,1 | R32 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 919*295*194 | 36 | Кондиціонер серії ETHEREA, білий колір, інвертор +, Малайзія. В кондиціонерах Panasonic Etherea реалізовано ряд унікальних функцій і розробок від Panasonic. По-перше - це датчик Econavi, який може автоматично корегувати режим та алгоритм роботі кондиціонера, враховуючи такі фактори як: наявність або відсутність людей в приміщенні, фізичну активність людей які є в приміщенні та наявність або відсутність сонячного світла. Завдяки Econavi, енергоефективність кондиціонерів ETHEREA від до 38% вища в порівнянні зі звичайними кондиціонерами По-друге - унікальна система очищення повітря Nanoe, яка ефективно очищає повітря не тільки під пилу, але й від вірусів, мікробів та бактерій. Частинки Nanoe ефективно очищають не тільки повітря в приміщенні, але й предмети в кімнати, в яких зазвичай спостерігається висока концентрація вірусів та бактерій, наприклад в оббивці крісел та диванів або килимових покриттів. По-третє – система крильчаток AeroWings, яка дозволяэ швидка та ефективно охолодити приміщення, не створюючи дискомфорту для людей в приміщенні. Окрім унікальних функцій, в кондиціонерах Etherea від Panasonic, є ряд стандартних функцій: Охолодження / обігрів / вентиляція / осушення. Завдяки використанню новітнього, високоефективного та озонобезпечного фреону R32 серія Etherea має найвищий клас енергоефективності А +++. А, враховуючи, надзвичайно низький рівень шуму, всього 19 дБ, тобто майже не чутно для людського вуха, серія Etherea є ідеальним вибором для тих, хто ціную свій комфорт, надійність техніки та ефективність.
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | .Flagship White | CS/CU-Z35TKEW | 1952,00 | USD | 39999,00 | грн. | 3,5 | 4 | 8,5 | SEER A+++ | 5,1 | R32 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 919*295*194 | 36 | Кондиціонер серії ETHEREA, білий колір, інвертор +, Малайзія. В кондиціонерах Panasonic Etherea реалізовано ряд унікальних функцій і розробок від Panasonic. По-перше - це датчик Econavi, який може автоматично корегувати режим та алгоритм роботі кондиціонера, враховуючи такі фактори як: наявність або відсутність людей в приміщенні, фізичну активність людей які є в приміщенні та наявність або відсутність сонячного світла. Завдяки Econavi, енергоефективність кондиціонерів ETHEREA від до 38% вища в порівнянні зі звичайними кондиціонерами По-друге - унікальна система очищення повітря Nanoe, яка ефективно очищає повітря не тільки під пилу, але й від вірусів, мікробів та бактерій. Частинки Nanoe ефективно очищають не тільки повітря в приміщенні, але й предмети в кімнати, в яких зазвичай спостерігається висока концентрація вірусів та бактерій, наприклад в оббивці крісел та диванів або килимових покриттів. По-третє – система крильчаток AeroWings, яка дозволяэ швидка та ефективно охолодити приміщення, не створюючи дискомфорту для людей в приміщенні. Окрім унікальних функцій, в кондиціонерах Etherea від Panasonic, є ряд стандартних функцій: Охолодження / обігрів / вентиляція / осушення. Завдяки використанню новітнього, високоефективного та озонобезпечного фреону R32 серія Etherea має найвищий клас енергоефективності А +++. А, враховуючи, надзвичайно низький рівень шуму, всього 19 дБ, тобто майже не чутно для людського вуха, серія Etherea є ідеальним вибором для тих, хто ціную свій комфорт, надійність техніки та ефективність.
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | .Flagship White | CS/CU-Z50TKEW | 2986,00 | USD | 59999,00 | грн. | 5 | 5,8 | 7,9 | SEER A++ | 4,7 | R32 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 1120*302*236 | 36 | Кондиціонер серії ETHEREA, білий колір, інвертор +, Малайзія. В кондиціонерах Panasonic Etherea реалізовано ряд унікальних функцій і розробок від Panasonic. По-перше - це датчик Econavi, який може автоматично корегувати режим та алгоритм роботі кондиціонера, враховуючи такі фактори як: наявність або відсутність людей в приміщенні, фізичну активність людей які є в приміщенні та наявність або відсутність сонячного світла. Завдяки Econavi, енергоефективність кондиціонерів ETHEREA від до 38% вища в порівнянні зі звичайними кондиціонерами По-друге - унікальна система очищення повітря Nanoe, яка ефективно очищає повітря не тільки під пилу, але й від вірусів, мікробів та бактерій. Частинки Nanoe ефективно очищають не тільки повітря в приміщенні, але й предмети в кімнати, в яких зазвичай спостерігається висока концентрація вірусів та бактерій, наприклад в оббивці крісел та диванів або килимових покриттів. По-третє – система крильчаток AeroWings, яка дозволяэ швидка та ефективно охолодити приміщення, не створюючи дискомфорту для людей в приміщенні. Окрім унікальних функцій, в кондиціонерах Etherea від Panasonic, є ряд стандартних функцій: Охолодження / обігрів / вентиляція / осушення. Завдяки використанню новітнього, високоефективного та озонобезпечного фреону R32 серія Etherea має найвищий клас енергоефективності А +++. А, враховуючи, надзвичайно низький рівень шуму, всього 19 дБ, тобто майже не чутно для людського вуха, серія Etherea є ідеальним вибором для тих, хто ціную свій комфорт, надійність техніки та ефективність.
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | .Flagship White | CS/CU-Z71TKEW | 3907,00 | USD | 89999,00 | грн. | 7,1 | 8,6 | 6,5 | SEER A++ | 4,2 | R32 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 1120*299*236 | 36 | В кондиціонерах Panasonic Etherea реалізовано ряд унікальних функцій і розробок від Panasonic. По-перше - це датчик Econavi, який може автоматично корегувати режим та алгоритм роботі кондиціонера, враховуючи такі фактори як: наявність або відсутність людей в приміщенні, фізичну активність людей які є в приміщенні та наявність або відсутність сонячного світла. Завдяки Econavi, енергоефективність кондиціонерів ETHEREA від до 38% вища в порівнянні зі звичайними кондиціонерами По-друге - унікальна система очищення повітря Nanoe, яка ефективно очищає повітря не тільки під пилу, але й від вірусів, мікробів та бактерій. Частинки Nanoe ефективно очищають не тільки повітря в приміщенні, але й предмети в кімнати, в яких зазвичай спостерігається висока концентрація вірусів та бактерій, наприклад в оббивці крісел та диванів або килимових покриттів. По-третє – система крильчаток AeroWings, яка дозволяэ швидка та ефективно охолодити приміщення, не створюючи дискомфорту для людей в приміщенні. Окрім унікальних функцій, в кондиціонерах Etherea від Panasonic, є ряд стандартних функцій: Охолодження / обігрів / вентиляція / осушення. Завдяки використанню новітнього, високоефективного та озонобезпечного фреону R32 серія Etherea має найвищий клас енергоефективності А +++. А, враховуючи, надзвичайно низький рівень шуму, всього 19 дБ, тобто майже не чутно для людського вуха, серія Etherea є ідеальним вибором для тих, хто ціную свій комфорт, надійність техніки та ефективність.
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | .Nordic -35 C
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | .Nordic -35 C | CS/CU-HZ12RKE-1 | 2474,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 3,5 | 4,2 | 7,6 | SEER A++ | 5,1 | R32 | Malaysia | От - 35 до + 43 | 870*296*236 | 36 | Кондиціонер серії FLAGMAN, інвертор +, Малайзія. Антиалергенні властивості, низький рівень шуму, функціі: Aerowings, самодіагностика, режим "Дача", можливість встановлення на труби R410A / R22, усунення запахів, панель, що легко миється, режим POWER, режим м'якого осушення,створення персонального повітряного потоку, режим гарячого пуску, таймер, автоматичний перезапуск, 5 років гарантії на компресор. Стабільна робота на обігрів до -35 С.
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | .Nordic -35 C | CS/CU-HZ25UKE | 2035,00 | USD | 44999,00 | грн. | 3,2 | 2,5 | 7,8 | A++ | 5,2 | R32 | Malaysia | От - 35 до + 43 | 295*870*230 | 36 | Кондиціонер серії FLAGMAN, інвертор +, Малайзія. Антиалергенні властивості, низький рівень шуму, функціі: Aerowings, самодіагностика, режим "Дача", можливість встановлення на труби R410A / R22, усунення запахів, панель, що легко миється, режим POWER, режим м'якого осушення,створення персонального повітряного потоку, режим гарячого пуску, таймер, автоматичний перезапуск, 5 років гарантії на компресор. Стабільна робота на обігрів до -35 С.
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | .Nordic -35 C | CS/CU-HZ35UKE | 2333,00 | USD | 54999,00 | грн. | 3,5 | 4,2 | 7,6 | A++ | 5,1 | R32 | Malaysia | От - 35 до + 43 | 295*870*230 | 36 | Кондиціонер серії FLAGMAN, інвертор +, Малайзія. Антиалергенні властивості, низький рівень шуму, функціі: Aerowings, самодіагностика, режим "Дача", можливість встановлення на труби R410A / R22, усунення запахів, панель, що легко миється, режим POWER, режим м'якого осушення,створення персонального повітряного потоку, режим гарячого пуску, таймер, автоматичний перезапуск, 5 років гарантії на компресор. Стабільна робота на обігрів до -35 С.
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Compact Inverter
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Compact Inverter | CS/CU-TZ20TKEW-1 | 1061,00 | USD | 22499,00 | грн. | 2 | 2,7 | 6,4 | SEER A++ | 4,1 | R32 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 799*290*197 | 36 | Кондиціонер серії COMPACT, інвертор, Малайзія. Холодоагент R32, фільтр PM2,5, низький рівень шуму, функціі: Aerowings, самодіагностика, можливість встановлення на труби R410A / R22, усунення запахів, панель, що легко миється, режим POWER, створення персонального повітряного потоку, режим гарячого пуску, таймер, автоматичний перезапуск, 5 років гарантії на компресор.
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Compact Inverter | CS/CU-TZ25TKEW | 1151,00 | USD | 23999,00 | грн. | 2,5 | 3,3 | 6,4 | SEER A++ | 4,2 | R32 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 799*290*197 | 36 | Кондиціонер серії COMPACT, інвертор, Малайзія. Холодоагент R32, фільтр PM2,5, низький рівень шуму, функціі: Aerowings, самодіагностика, можливість встановлення на труби R410A / R22, усунення запахів, панель, що легко миється, режим POWER, створення персонального повітряного потоку, режим гарячого пуску, таймер, автоматичний перезапуск, 5 років гарантії на компресор.
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Compact Inverter | CS/CU-TZ25TKEW-1 | 1151,00 | USD | 23999,00 | грн. | 2,5 | 3,3 | 6,4 | SEER A++ | 4,2 | R32 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 799*290*197 | 36 | Кондиціонер серії COMPACT, інвертор, Малайзія. Холодоагент R32, фільтр PM2,5, низький рівень шуму, функціі: Aerowings, самодіагностика, можливість встановлення на труби R410A / R22, усунення запахів, панель, що легко миється, режим POWER, створення персонального повітряного потоку, режим гарячого пуску, таймер, автоматичний перезапуск, 5 років гарантії на компресор.
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Compact Inverter | CS/CU-TZ35TKEW | 1283,00 | USD | 26999,00 | грн. | 3,5 | 4 | 6,2 | SEER A++ | 4,2 | R32 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 799*290*197 | 36 | Кондиціонер серії COMPACT, інвертор, Малайзія. Холодоагент R32, фільтр PM2,5, низький рівень шуму, функціі: Aerowings, самодіагностика, можливість встановлення на труби R410A / R22, усунення запахів, панель, що легко миється, режим POWER, створення персонального повітряного потоку, режим гарячого пуску, таймер, автоматичний перезапуск, 5 років гарантії на компресор.
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Compact Inverter | CS/CU-TZ35TKEW-1 | 1283,00 | USD | 26999,00 | грн. | 3,5 | 4 | 6,2 | SEER A++ | 4,2 | R32 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 799*290*197 | 36 | Кондиціонер серії COMPACT, інвертор, Малайзія. Холодоагент R32, фільтр PM2,5, низький рівень шуму, функціі: Aerowings, самодіагностика, можливість встановлення на труби R410A / R22, усунення запахів, панель, що легко миється, режим POWER, створення персонального повітряного потоку, режим гарячого пуску, таймер, автоматичний перезапуск, 5 років гарантії на компресор.
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Compact Inverter | CS/CU-TZ42TKEW-1 | 1950,00 | USD | 41499,00 | грн. | 4,2 | 5 | 5,8 | SEER A+ | 3,8 | R32 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 799*290*197 | 36 | Кондиціонер серії COMPACT, інвертор, Малайзія. Холодоагент R32, фільтр PM2,5, низький рівень шуму, функціі: Aerowings, самодіагностика, можливість встановлення на труби R410A / R22, усунення запахів, панель, що легко миється, режим POWER, створення персонального повітряного потоку, режим гарячого пуску, таймер, автоматичний перезапуск, 5 років гарантії на компресор.
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Compact Inverter | CS/CU-TZ50TKEW | 2080,00 | USD | 44499,00 | грн. | 5 | 5,8 | 6,8 | SEER A++ | 4,3 | R32 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 1102*302*244 | 36 | Кондиціонер серії COMPACT, інвертор, Малайзія. Холодоагент R32, фільтр PM2,5, низький рівень шуму, функціі: Aerowings, самодіагностика, можливість встановлення на труби R410A / R22, усунення запахів, панель, що легко миється, режим POWER, створення персонального повітряного потоку, режим гарячого пуску, таймер, автоматичний перезапуск, 5 років гарантії на компресор.
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Compact Inverter | CS/CU-TZ60TKEW | 2525,00 | USD | 55999,00 | грн. | 6,3 | 7,2 | 6,5 | SEER A++ | 4,2 | R32 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 1102*302*244 | 36 | Кондиціонер серії COMPACT, інвертор, Малайзія. Холодоагент R32, фільтр PM2,5, низький рівень шуму, функціі: Aerowings, самодіагностика, можливість встановлення на труби R410A / R22, усунення запахів, панель, що легко миється, режим POWER, створення персонального повітряного потоку, режим гарячого пуску, таймер, автоматичний перезапуск, 5 років гарантії на компресор.
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Compact Inverter | CS/CU-TZ71TKEW | 3060,00 | USD | 66999,00 | грн. | 7,1 | 8,6 | 6,1 | SEER A++ | 4 | R32 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 1102*302*244 | 36 | Кондиціонер серії COMPACT, інвертор, Малайзія. Холодоагент R32, фільтр PM2,5, низький рівень шуму, функціі: Aerowings, самодіагностика, можливість встановлення на труби R410A / R22, усунення запахів, панель, що легко миється, режим POWER, створення персонального повітряного потоку, режим гарячого пуску, таймер, автоматичний перезапуск, 5 років гарантії на компресор.
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Deluxe
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Deluxe | CS/CU-E 7RKD | 1165,00 | USD | 25499,00 | грн. | 2,05 | 2,8 | 7,5 | SEER A++ | 4,6 | R410 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 870*290*236 | 36 | Кондиціонер серії Deluxe інвертор Малайзія. Теплообмінник: Blue Fin. . Фільтри: повітряочисна система Econavi. Функції: Econavi mono sensor, Autocomfort mono sensor, усунення запахів, теплий пуск, таймер, авторестарт, самодіагностика. Режими: безшумної роботи, швидкого охолодження, м'якого осушення, автоматична зміна режимів. Унікальна система очищення повітря Nanoe, яка ефективно очищає повітря не тільки під пилу, але й від вірусів, мікробів та бактерій. Частинки Nanoe ефективно очищають не тільки повітря в приміщенні, але й предмети в кімнати, в яких зазвичай спостерігається висока концентрація вірусів та бактерій, наприклад в оббивці крісел та диванів або килимових покриттів.
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Deluxe | CS/CU-E 9RKD | 1236,00 | USD | 26999,00 | грн. | 2,5 | 3,4 | 8,5 | SEER A++ | 4,7 | R410 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 870*296*236 | 36 | Кондиціонер серії Deluxe інвертор Малайзія. Теплообмінник: Blue Fin. . Фільтри: повітряочисна система Econavi. Функції: Econavi mono sensor, Autocomfort mono sensor, усунення запахів, теплий пуск, таймер, авторестарт, самодіагностика. Режими: безшумної роботи, швидкого охолодження, м'якого осушення, автоматична зміна режимів.Унікальна система очищення повітря Nanoe, яка ефективно очищає повітря не тільки під пилу, але й від вірусів, мікробів та бактерій. Частинки Nanoe ефективно очищають не тільки повітря в приміщенні, але й предмети в кімнати, в яких зазвичай спостерігається висока концентрація вірусів та бактерій, наприклад в оббивці крісел та диванів або килимових покриттів.
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Deluxe | CS/CU-E12RKD | 1368,00 | USD | 29999,00 | грн. | 3,5 | 4,4 | 8 | SEER A++ | 4,8 | R410 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 870*296*236 | 36 | Кондиціонер серії Deluxe інвертор Малайзія. Теплообмінник: Blue Fin. . Фільтри: повітряочисна система Econavi. Функції: Econavi mono sensor, Autocomfort mono sensor, усунення запахів, теплий пуск, таймер, авторестарт, самодіагностика. Режими: безшумної роботи, швидкого охолодження, м'якого осушення, автоматична зміна режимів.Унікальна система очищення повітря Nanoe, яка ефективно очищає повітря не тільки під пилу, але й від вірусів, мікробів та бактерій. Частинки Nanoe ефективно очищають не тільки повітря в приміщенні, але й предмети в кімнати, в яких зазвичай спостерігається висока концентрація вірусів та бактерій, наприклад в оббивці крісел та диванів або килимових покриттів.
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Deluxe | CS/CU-E15RKD | 1977,00 | USD | 44499,00 | грн. | 4,2 | 5,3 | 6,5 | SEER A++ | 3,9 | R410 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 870*296*236 | 36 | Кондиціонер серії Deluxe інвертор Малайзія. Теплообмінник: Blue Fin. . Фільтри: повітряочисна система Econavi. Функції: Econavi mono sensor, Autocomfort mono sensor, усунення запахів, теплий пуск, таймер, авторестарт, самодіагностика. Режими: безшумної роботи, швидкого охолодження, м'якого осушення, автоматична зміна режимів.Унікальна система очищення повітря Nanoe, яка ефективно очищає повітря не тільки під пилу, але й від вірусів, мікробів та бактерій. Частинки Nanoe ефективно очищають не тільки повітря в приміщенні, але й предмети в кімнати, в яких зазвичай спостерігається висока концентрація вірусів та бактерій, наприклад в оббивці крісел та диванів або килимових покриттів.
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Deluxe | CS/CU-E18RKD | 2171,00 | USD | 47999,00 | грн. | 5 | 5,8 | 6,7 | SEER A++ | 4,2 | R410 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 1070*296*241 | 36 | Кондиціонер серії Deluxe інвертор Малайзія. Теплообмінник: Blue Fin. . Фільтри: повітряочисна система Econavi. Функції: Econavi mono sensor, Autocomfort mono sensor, усунення запахів, теплий пуск, таймер, авторестарт, самодіагностика. Режими: безшумної роботи, швидкого охолодження, м'якого осушення, автоматична зміна режимів.Унікальна система очищення повітря Nanoe, яка ефективно очищає повітря не тільки під пилу, але й від вірусів, мікробів та бактерій. Частинки Nanoe ефективно очищають не тільки повітря в приміщенні, але й предмети в кімнати, в яких зазвичай спостерігається висока концентрація вірусів та бактерій, наприклад в оббивці крісел та диванів або килимових покриттів.
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Deluxe | CS/CU-E24RKD | 2825,00 | USD | 62499,00 | грн. | 6,8 | 8,6 | 6,5 | SEER A++ | 4,1 | R410 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 1070*296*241 | 36 | Кондиціонер серії Deluxe інвертор Малайзія. Теплообмінник: Blue Fin. . Фільтри: повітряочисна система Econavi. Функції: Econavi mono sensor, Autocomfort mono sensor, усунення запахів, теплий пуск, таймер, авторестарт, самодіагностика. Режими: безшумної роботи, швидкого охолодження, м'якого осушення, автоматична зміна режимів.Унікальна система очищення повітря Nanoe, яка ефективно очищає повітря не тільки під пилу, але й від вірусів, мікробів та бактерій. Частинки Nanoe ефективно очищають не тільки повітря в приміщенні, але й предмети в кімнати, в яких зазвичай спостерігається висока концентрація вірусів та бактерій, наприклад в оббивці крісел та диванів або килимових покриттів.
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Deluxe | CS/CU-E28RKD | 3531,00 | USD | 81499,00 | грн. | 7,65 | 9,6 | 6,4 | SEER A++ | 4 | R410 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 1070*296*241 | 36 | Кондиціонер серії Deluxe інвертор Малайзія. Теплообмінник: Blue Fin. . Фільтри: повітряочисна система Econavi. Функції: Econavi mono sensor, Autocomfort mono sensor, усунення запахів, теплий пуск, таймер, авторестарт, самодіагностика. Режими: безшумної роботи, швидкого охолодження, м'якого осушення, автоматична зміна режимів.Унікальна система очищення повітря Nanoe, яка ефективно очищає повітря не тільки під пилу, але й від вірусів, мікробів та бактерій. Частинки Nanoe ефективно очищають не тільки повітря в приміщенні, але й предмети в кімнати, в яких зазвичай спостерігається висока концентрація вірусів та бактерій, наприклад в оббивці крісел та диванів або килимових покриттів.
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Flagship Silver
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Flagship Silver | CS/CU-XZ20TKEW | 1541,00 | USD | 29999,00 | грн. | 2,05 | 2,8 | 7,5 | SEER A++ | 4,7 | R32 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 919*295*194 | 36 | Кондиціонер серії ETHEREA, срібний колір (матовий алюміній), інвертор +, Малайзія. В кондиціонерах Panasonic Etherea реалізовано ряд унікальних функцій і розробок від Panasonic. По-перше - це датчик Econavi, який може автоматично корегувати режим та алгоритм роботі кондиціонера, враховуючи такі фактори як: наявність або відсутність людей в приміщенні, фізичну активність людей які є в приміщенні та наявність або відсутність сонячного світла. Завдяки Econavi, енергоефективність кондиціонерів ETHEREA від до 38% вища в порівнянні зі звичайними кондиціонерами По-друге - унікальна система очищення повітря Nanoe, яка ефективно очищає повітря не тільки під пилу, але й від вірусів, мікробів та бактерій. Частинки Nanoe ефективно очищають не тільки повітря в приміщенні, але й предмети в кімнати, в яких зазвичай спостерігається висока концентрація вірусів та бактерій, наприклад в оббивці крісел та диванів або килимових покриттів. По-третє – система крильчаток AeroWings, яка дозволяэ швидка та ефективно охолодити приміщення, не створюючи дискомфорту для людей в приміщенні. Окрім унікальних функцій, в кондиціонерах Etherea від Panasonic, є ряд стандартних функцій: Охолодження / обігрів / вентиляція / осушення. Завдяки використанню новітнього, високоефективного та озонобезпечного фреону R32 серія Etherea має найвищий клас енергоефективності А +++. А, враховуючи, надзвичайно низький рівень шуму, всього 19 дБ, тобто майже не чутно для людського вуха, серія Etherea є ідеальним вибором для тих, хто ціную свій комфорт, надійність техніки та ефективність.
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Flagship Silver | CS/CU-XZ25TKEW | 1807,00 | USD | 34999,00 | грн. | 2,5 | 3,4 | 8,5 | SEER A+++ | 5,1 | R32 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 919*295*194 | 36 | Кондиціонер серії ETHEREA, срібний колір (матовий алюміній), інвертор +, Малайзія. В кондиціонерах Panasonic Etherea реалізовано ряд унікальних функцій і розробок від Panasonic. По-перше - це датчик Econavi, який може автоматично корегувати режим та алгоритм роботі кондиціонера, враховуючи такі фактори як: наявність або відсутність людей в приміщенні, фізичну активність людей які є в приміщенні та наявність або відсутність сонячного світла. Завдяки Econavi, енергоефективність кондиціонерів ETHEREA від до 38% вища в порівнянні зі звичайними кондиціонерами По-друге - унікальна система очищення повітря Nanoe, яка ефективно очищає повітря не тільки під пилу, але й від вірусів, мікробів та бактерій. Частинки Nanoe ефективно очищають не тільки повітря в приміщенні, але й предмети в кімнати, в яких зазвичай спостерігається висока концентрація вірусів та бактерій, наприклад в оббивці крісел та диванів або килимових покриттів. По-третє – система крильчаток AeroWings, яка дозволяэ швидка та ефективно охолодити приміщення, не створюючи дискомфорту для людей в приміщенні. Окрім унікальних функцій, в кондиціонерах Etherea від Panasonic, є ряд стандартних функцій: Охолодження / обігрів / вентиляція / осушення. Завдяки використанню новітнього, високоефективного та озонобезпечного фреону R32 серія Etherea має найвищий клас енергоефективності А +++. А, враховуючи, надзвичайно низький рівень шуму, всього 19 дБ, тобто майже не чутно для людського вуха, серія Etherea є ідеальним вибором для тих, хто ціную свій комфорт, надійність техніки та ефективність.
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Flagship Silver | CS/CU-XZ35TKEW | 1952,00 | USD | 39999,00 | грн. | 3,5 | 4 | 8,5 | SEER A+++ | 5,1 | R32 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 919*295*194 | 36 | Кондиціонер серії ETHEREA, срібний колір (матовий алюміній), інвертор +, Малайзія. В кондиціонерах Panasonic Etherea реалізовано ряд унікальних функцій і розробок від Panasonic. По-перше - це датчик Econavi, який може автоматично корегувати режим та алгоритм роботі кондиціонера, враховуючи такі фактори як: наявність або відсутність людей в приміщенні, фізичну активність людей які є в приміщенні та наявність або відсутність сонячного світла. Завдяки Econavi, енергоефективність кондиціонерів ETHEREA від до 38% вища в порівнянні зі звичайними кондиціонерами По-друге - унікальна система очищення повітря Nanoe, яка ефективно очищає повітря не тільки під пилу, але й від вірусів, мікробів та бактерій. Частинки Nanoe ефективно очищають не тільки повітря в приміщенні, але й предмети в кімнати, в яких зазвичай спостерігається висока концентрація вірусів та бактерій, наприклад в оббивці крісел та диванів або килимових покриттів. По-третє – система крильчаток AeroWings, яка дозволяэ швидка та ефективно охолодити приміщення, не створюючи дискомфорту для людей в приміщенні. Окрім унікальних функцій, в кондиціонерах Etherea від Panasonic, є ряд стандартних функцій: Охолодження / обігрів / вентиляція / осушення. Завдяки використанню новітнього, високоефективного та озонобезпечного фреону R32 серія Etherea має найвищий клас енергоефективності А +++. А, враховуючи, надзвичайно низький рівень шуму, всього 19 дБ, тобто майже не чутно для людського вуха, серія Etherea є ідеальним вибором для тих, хто ціную свій комфорт, надійність техніки та ефективність.
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Flagship Silver | CS/CU-XZ50TKEW | 3014,00 | USD | 59999,00 | грн. | 5 | 5,8 | 7,9 | SEER A++ | 4,7 | R32 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 1120*302*236 | 36 | Кондиціонер серії ETHEREA, срібний колір (матовий алюміній), інвертор +, Малайзія. В кондиціонерах Panasonic Etherea реалізовано ряд унікальних функцій і розробок від Panasonic. По-перше - це датчик Econavi, який може автоматично корегувати режим та алгоритм роботі кондиціонера, враховуючи такі фактори як: наявність або відсутність людей в приміщенні, фізичну активність людей які є в приміщенні та наявність або відсутність сонячного світла. Завдяки Econavi, енергоефективність кондиціонерів ETHEREA від до 38% вища в порівнянні зі звичайними кондиціонерами По-друге - унікальна система очищення повітря Nanoe, яка ефективно очищає повітря не тільки під пилу, але й від вірусів, мікробів та бактерій. Частинки Nanoe ефективно очищають не тільки повітря в приміщенні, але й предмети в кімнати, в яких зазвичай спостерігається висока концентрація вірусів та бактерій, наприклад в оббивці крісел та диванів або килимових покриттів. По-третє – система крильчаток AeroWings, яка дозволяэ швидка та ефективно охолодити приміщення, не створюючи дискомфорту для людей в приміщенні. Окрім унікальних функцій, в кондиціонерах Etherea від Panasonic, є ряд стандартних функцій: Охолодження / обігрів / вентиляція / осушення. Завдяки використанню новітнього, високоефективного та озонобезпечного фреону R32 серія Etherea має найвищий клас енергоефективності А +++. А, враховуючи, надзвичайно низький рівень шуму, всього 19 дБ, тобто майже не чутно для людського вуха, серія Etherea є ідеальним вибором для тих, хто ціную свій комфорт, надійність техніки та ефективність.
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | PKEA/Server -20 C
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | PKEA/Server -20 C | CS/CU-E 9PKEA | 1950,00 | USD | Договiрна | грн. | 2,5 | 3,4 | 7,1 | SEER A++ | 4,4 | R410 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 870*295*255 | 36 | Кондиціонер серії DELUXE PROFESSIONAL, інвертор +, спеціалізована модель для серверних, Малайзія. Низький рівень шуму, функція: самодіагностика, усунення запахів, можливість встановлення на труби R22,панель, що легко миється, режим POWER, режим м'якого осушення, таймер, автоматичний перезапуск, 5 років гарантії на компресор. Стабільна робота на оходження до -20 С.
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | PKEA/Server -20 C | CS/CU-E12PKEA | 2323,00 | USD | Договiрна | грн. | 3,5 | 4 | 6,7 | SEER A++ | 4,1 | R410 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 870*295*255 | 36 | Кондиціонер серії DELUXE PROFESSIONAL, інвертор +, спеціалізована модель для серверних, Малайзія. Низький рівень шуму, функція: самодіагностика, усунення запахів, можливість встановлення на труби R22,панель, що легко миється, режим POWER, режим м'якого осушення, таймер, автоматичний перезапуск, 5 років гарантії на компресор. Стабільна робота на оходження до -20 С. ¶
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | PKEA/Server -20 C | CS/CU-E15PKEA | 2878,00 | USD | Договiрна | грн. | 4,2 | 5,4 | 6,3 | SEER A++ | 3,9 | R410 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 870*295*255 | 36 | Кондиціонер серії Deluxe інвертор Малайзія. Теплообмінник: Blue Fin. . Фільтри: повітряочисна система Econavi. Функції: Econavi mono sensor, Autocomfort mono sensor, усунення запахів, теплий пуск, таймер, авторестарт, самодіагностика. Режими: безшумної роботи, швидкого охолодження, м'якого осушення, автоматична зміна режимів.
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | PKEA/Server -20 C | CS/CU-E18PKEA | 3242,00 | USD | Договiрна | грн. | 5 | 5,8 | 6,9 | SEER A++ | 4,2 | R410 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 1070*295*255 | 36 | Кондиціонер серії DELUXE PROFESSIONAL, інвертор +, спеціалізована модель для серверних, Малайзія. Низький рівень шуму, функція: самодіагностика, усунення запахів, можливість встановлення на труби R22,панель, що легко миється, режим POWER, режим м'якого осушення, таймер, автоматичний перезапуск, 5 років гарантії на компресор. Стабільна робота на оходження до -20 С.
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Standard
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Standard | CS/CU-BE50TKE | 1555,00 | USD | Договiрна | грн. | 5 | 5,4 | 5,9 | SEER A+ | 4 | R410 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 870*290*214 | 36 | Кондиціонер серії STANDARD, інвертор , Малайзія. Низький рівень шуму, функціі: усунення запаху, самодіагностика, можливість встановлення на труби R22, панель, що легко миється, режим POWER, режим м'якого осушення, режим гарячого пуску, таймер, автоматичний перезапуск, 5 років гарантії на компресор.
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Super Compact
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Super Compact | CS/CU-PZ25WKD | 884,00 | USD | 17499,00 | грн. | 2,5 | 3,15 | 6 | SEER A+ | 4,1 | R32 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 290*779*209 | 36 | Кондиціонер серії Super Compact, інвертор, нова конструкція, сверхбесшумний, всього 20 дБ, висока економія енергії, ці пристрої можуть бути встановлені на трубопроводах R22, збільшена довжина трубопроводу, провідний шлях (опціонально), контроль за допомогою смартфона (опціонально).
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Super Compact | CS/CU-PZ35WKD | 971,00 | USD | 18999,00 | грн. | 3,4 | 3,84 | 6 | SEER A+ | 4,1 | R32 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 290*779*209 | 36 | Кондиціонер серії Super Compact, інвертор, нова конструкція, сверхбесшумний, всього 20 дБ, висока економія енергії, ці пристрої можуть бути встановлені на трубопроводах R22, збільшена довжина трубопроводу, провідний шлях (опціонально), контроль за допомогою смартфона (опціонально).
Настінні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Super Compact | CS/CU-PZ50WKD | 1584,00 | USD | 29999,00 | грн. | 5 | 5,4 | 6 | SEER A+ | 4,1 | R32 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 290*779*209 | 36 | Кондиціонер серії Super Compact, інвертор, нова конструкція, сверхбесшумний, всього 20 дБ, висока економія енергії, ці пристрої можуть бути встановлені на трубопроводах R22, збільшена довжина трубопроводу, провідний шлях (опціонально), контроль за допомогою смартфона (опціонально).
Аксесуари | Інше | Panasonic
Аксесуари | Інше | Panasonic
Аксесуари | Інше | Panasonic
Аксесуари | Інше | Panasonic |  |  | Модуль керування Panasonic CZ-TACG1 | 126,00 | USD | 2999,00 | грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | China | 0 | 0 | 0 | WF модуль CZ-TACG1, працює в моделях VZ;XZ;TZ;PZ;Z;BE.

## Кондиціонери напівпромислові
Подкатегория | Тип | Бренд | Подкатегория прайс-листа | Серия прайс-листа | Наименование | РРЦ | Валюта | МИЦ | Валюта | Холодовиробництво | Тепловиробництво, Квт | EER | Класс енергосбереження | COP | Фреон | Країна виробник | Робочій діапазон температур, С | Розмір внутр. блока, мм | Гарантія, м | Описание
Зовнішні блоки
Зовнішні блоки | Інше | Panasonic
Зовнішні блоки | Інше | Panasonic | Инвертор
Зовнішні блоки | Інше | Panasonic | Инвертор | PACi Elite
Зовнішні блоки | Інше | Panasonic | Инвертор | PACi Elite | U- 71PZH2E5 | 2699,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 7,1 | 8 | 6,5 | SEER A++ | 4,6 | R32 | China | -15 +46 / -20 +24 | 0 | 36 | Panasonic PACi Elite: широкий діапазон роботи, операція охолодження можлива при низькій температурі повітря – до -15 °C,операція охолодження можлива, коли температура на вулиці досягає 46 °C, операція обігріву можлива при низькій температурі на вулиці – до -20 °C, діапазон встановлення температури за домогою пульта дистанційного керування - від 18 °C до 30 °C, концепція енергозбереження, PACi Elite. Від 3,6 до 25,0 кВт.
Зовнішні блоки | Інше | Panasonic | Инвертор | PACi Elite | U- 71PZH2E8 | 3036,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 7,1 | 8 | 6,4 | SEER A++ | 4,6 | R32 | China | -15 +46 / -20 +24 | 0 | 36 | Panasonic PACi Elite: широкий діапазон роботи, операція охолодження можлива при низькій температурі повітря – до -15 °C,операція охолодження можлива, коли температура на вулиці досягає 46 °C, операція обігріву можлива при низькій температурі на вулиці – до -20 °C, діапазон встановлення температури за домогою пульта дистанційного керування - від 18 °C до 30 °C, концепція енергозбереження, PACi Elite. Від 3,6 до 25,0 кВт.
Зовнішні блоки | Інше | Panasonic | Инвертор | PACi Elite | U-100PZH2E5 | 3459,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 10 | 11,2 | 6,2 | SEER A++ | 4,4 | R32 | China | -15 +46 / -20 +24 | 0 | 36 | Panasonic PACi Elite: широкий діапазон роботи, операція охолодження можлива при низькій температурі повітря – до -15 °C,операція охолодження можлива, коли температура на вулиці досягає 46 °C, операція обігріву можлива при низькій температурі на вулиці – до -20 °C, діапазон встановлення температури за домогою пульта дистанційного керування - від 18 °C до 30 °C, концепція енергозбереження, PACi Elite. Від 3,6 до 25,0 кВт.
Зовнішні блоки | Інше | Panasonic | Инвертор | PACi Elite | U-100PZH2E8 | 3502,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 10 | 11,2 | 6,1 | SEER A++ | 4,4 | R32 | China | -15 +46 / -20 +24 | 0 | 36 | Panasonic PACi Elite: широкий діапазон роботи, операція охолодження можлива при низькій температурі повітря – до -15 °C,операція охолодження можлива, коли температура на вулиці досягає 46 °C, операція обігріву можлива при низькій температурі на вулиці – до -20 °C, діапазон встановлення температури за домогою пульта дистанційного керування - від 18 °C до 30 °C, концепція енергозбереження, PACi Elite. Від 3,6 до 25,0 кВт.
Зовнішні блоки | Інше | Panasonic | Инвертор | PACi Elite | U-125PZH2E5 | 3746,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 12,5 | 14 | 5,88 | SEER A+ | 4,26 | R32 | China | -15 +46 / -20 +24 | 0 | 36 | Panasonic PACi Elite: широкий діапазон роботи, операція охолодження можлива при низькій температурі повітря – до -15 °C,операція охолодження можлива, коли температура на вулиці досягає 46 °C, операція обігріву можлива при низькій температурі на вулиці – до -20 °C, діапазон встановлення температури за домогою пульта дистанційного керування - від 18 °C до 30 °C, концепція енергозбереження, PACi Elite. Від 3,6 до 25,0 кВт.
Зовнішні блоки | Інше | Panasonic | Инвертор | PACi Elite | U-125PZH2E8 | 3790,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 12,5 | 14 | 5,87 | SEER A+ | 4,26 | R32 | China | -15 +46 / -20 +24 | 0 | 36 | Panasonic PACi Elite: широкий діапазон роботи, операція охолодження можлива при низькій температурі повітря – до -15 °C,операція охолодження можлива, коли температура на вулиці досягає 46 °C, операція обігріву можлива при низькій температурі на вулиці – до -20 °C, діапазон встановлення температури за домогою пульта дистанційного керування - від 18 °C до 30 °C, концепція енергозбереження, PACi Elite. Від 3,6 до 25,0 кВт.
Зовнішні блоки | Інше | Panasonic | Инвертор | PACi Elite | U-140PZH2E5 | 3964,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 14 | 16 | 5,73 | SEER A+ | 4,18 | R32 | China | -15 +46 / -20 +24 | 0 | 36 | Panasonic PACi Elite: широкий діапазон роботи, операція охолодження можлива при низькій температурі повітря – до -15 °C,операція охолодження можлива, коли температура на вулиці досягає 46 °C, операція обігріву можлива при низькій температурі на вулиці – до -20 °C, діапазон встановлення температури за домогою пульта дистанційного керування - від 18 °C до 30 °C, концепція енергозбереження, PACi Elite. Від 3,6 до 25,0 кВт.
Зовнішні блоки | Інше | Panasonic | Инвертор | PACi Elite | U-140PZH2E8 | 4023,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 14 | 16 | 5,72 | SEER A+ | 4,18 | R32 | China | -15 +46 / -20 +24 | 0 | 36 | Panasonic PACi Elite: широкий діапазон роботи, операція охолодження можлива при низькій температурі повітря – до -15 °C,операція охолодження можлива, коли температура на вулиці досягає 46 °C, операція обігріву можлива при низькій температурі на вулиці – до -20 °C, діапазон встановлення температури за домогою пульта дистанційного керування - від 18 °C до 30 °C, концепція енергозбереження, PACi Elite. Від 3,6 до 25,0 кВт.
Канальні спліт-системи | Інше | Panasonic
Канальні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор
Канальні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | PACi Elite
Канальні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | PACi Elite | S- 71PF1E5B/U- 71PZH2E5/CZ-RTC5B | 4764,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 7,1 | 8 | 6,5 | SEER A++ | 4,6 | R32 | China | від -20 / від +46 | 290*1000*700 | 36 | Кондиціонер канально типу Panasonic PACi Elite, інвертор: широкий діапазон роботи, операція охолодження можлива при низькій температурі повітря – до -15 °C,операція охолодження можлива, коли температура на вулиці досягає 46 °C, операція обігріву можлива при низькій температурі на вулиці – до -20 °C, діапазон встановлення температури за домогою пульта дистанційного керування - від 18 °C до 30 °C, концепція енергозбереження, PACi Elite. Від 3,6 до 25,0 кВт.
Канальні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | PACi Elite | S- 71PF1E5B/U- 71PZH2E8/CZ-RTC5B | 5101,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 7,1 | 8 | 6,4 | SEER A++ | 4,6 | R32 | China | від -20 / від +46 | 290*1000*700 | 36 | Кондиціонер канально типу Panasonic PACi Elite, інвертор: широкий діапазон роботи, операція охолодження можлива при низькій температурі повітря – до -15 °C,операція охолодження можлива, коли температура на вулиці досягає 46 °C, операція обігріву можлива при низькій температурі на вулиці – до -20 °C, діапазон встановлення температури за домогою пульта дистанційного керування - від 18 °C до 30 °C, концепція енергозбереження, PACi Elite. Від 3,6 до 25,0 кВт.
Канальні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | PACi Elite | S-100PF1E5B/U-100PZH2E5/CZ-RTC5B | 5734,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 10 | 11,2 | 6,2 | SEER A++ | 4,4 | R32 | China | від -20 / від +46 | 290*1400*700 | 36 | Кондиціонер канально типу Panasonic PACi Elite, інвертор: широкий діапазон роботи, операція охолодження можлива при низькій температурі повітря – до -15 °C,операція охолодження можлива, коли температура на вулиці досягає 46 °C, операція обігріву можлива при низькій температурі на вулиці – до -20 °C, діапазон встановлення температури за домогою пульта дистанційного керування - від 18 °C до 30 °C, концепція енергозбереження, PACi Elite. Від 3,6 до 25,0 кВт.
Канальні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | PACi Elite | S-100PF1E5B/U-100PZH2E8/CZ-RTC5B | 5777,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 10 | 11,2 | 6,1 | SEER A++ | 4,4 | R32 | China | від -20 / від +46 | 290*1400*700 | 36 | Кондиціонер канально типу Panasonic PACi Elite, інвертор: широкий діапазон роботи, операція охолодження можлива при низькій температурі повітря – до -15 °C,операція охолодження можлива, коли температура на вулиці досягає 46 °C, операція обігріву можлива при низькій температурі на вулиці – до -20 °C, діапазон встановлення температури за домогою пульта дистанційного керування - від 18 °C до 30 °C, концепція енергозбереження, PACi Elite. Від 3,6 до 25,0 кВт.
Канальні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | PACi Elite | S-125PF1E5B/U-125PZH2E5/CZ-RTC5B | 6261,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 12,5 | 14 | 5,88 | SEER A+ | 4,26 | R32 | China | від -20 / від +46 | 290*1400*700 | 36 | Кондиціонер канально типу Panasonic PACi Elite, інвертор: широкий діапазон роботи, операція охолодження можлива при низькій температурі повітря – до -15 °C,операція охолодження можлива, коли температура на вулиці досягає 46 °C, операція обігріву можлива при низькій температурі на вулиці – до -20 °C, діапазон встановлення температури за домогою пульта дистанційного керування - від 18 °C до 30 °C, концепція енергозбереження, PACi Elite. Від 3,6 до 25,0 кВт.
Канальні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | PACi Elite | S-125PF1E5B/U-125PZH2E8/CZ-RTC5B | 6305,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 12,5 | 14 | 5,87 | SEER A+ | 4,26 | R32 | China | від -20 / від +46 | 290*1400*700 | 36 | Кондиціонер канально типу Panasonic PACi Elite, інвертор: широкий діапазон роботи, операція охолодження можлива при низькій температурі повітря – до -15 °C,операція охолодження можлива, коли температура на вулиці досягає 46 °C, операція обігріву можлива при низькій температурі на вулиці – до -20 °C, діапазон встановлення температури за домогою пульта дистанційного керування - від 18 °C до 30 °C, концепція енергозбереження, PACi Elite. Від 3,6 до 25,0 кВт.
Канальні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | PACi Elite | S-140PF1E5B/U-140PZH2E5/CZ-RTC5B | 7124,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 14 | 16 | 5,73 | SEER A+ | 4,18 | R32 | China | від -20 / від +46 | 290*1400*700 | 36 | Кондиціонер канально типу Panasonic PACi Elite, інвертор: широкий діапазон роботи, операція охолодження можлива при низькій температурі повітря – до -15 °C,операція охолодження можлива, коли температура на вулиці досягає 46 °C, операція обігріву можлива при низькій температурі на вулиці – до -20 °C, діапазон встановлення температури за домогою пульта дистанційного керування - від 18 °C до 30 °C, концепція енергозбереження, PACi Elite. Від 3,6 до 25,0 кВт.
Канальні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | PACi Elite | S-140PF1E5B/U-140PZH2E8/CZ-RTC5B | 7183,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 14 | 16 | 5,72 | SEER A+ | 4,18 | R32 | China | від -20 / від +46 | 290*1400*700 | 36 | Кондиціонер канально типу Panasonic PACi Elite, інвертор: широкий діапазон роботи, операція охолодження можлива при низькій температурі повітря – до -15 °C,операція охолодження можлива, коли температура на вулиці досягає 46 °C, операція обігріву можлива при низькій температурі на вулиці – до -20 °C, діапазон встановлення температури за домогою пульта дистанційного керування - від 18 °C до 30 °C, концепція енергозбереження, PACi Elite. Від 3,6 до 25,0 кВт.
Касетні спліт-системи | Інше | Panasonic
Касетні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор
Касетні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | PACi Elite
Касетні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | PACi Elite | S- 71PU2E5B/U- 71PZH2E5/CZ-KPU3A/CZ-RTC5B | 5025,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 7,1 | 8 | 7,7 | SEER A++ | 4,8 | R32 | Malaysia | -15 +46 / -20 +24 | 256*840*840 | 36 | Кондиціонер касетного типу Panasonic PACi Elite, інвертор: широкий діапазон роботи, операція охолодження можлива при низькій температурі повітря – до -15 °C,операція охолодження можлива, коли температура на вулиці досягає 46 °C, операція обігріву можлива при низькій температурі на вулиці – до -20 °C, діапазон встановлення температури за домогою пульта дистанційного керування - від 18 °C до 30 °C, концепція енергозбереження, PACi Elite. Від 3,6 до 25,0 кВт.
Касетні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | PACi Elite | S- 71PU2E5B/U- 71PZH2E8/CZ-KPU3A/CZ-RTC5B | 5362,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 7,1 | 8 | 7,6 | SEER A++ | 4,8 | R32 | Malaysia | -15 +46 / -20 +24 | 256*840*840 | 36 | Кондиціонер касетного типу Panasonic PACi Elite, інвертор: широкий діапазон роботи, операція охолодження можлива при низькій температурі повітря – до -15 °C,операція охолодження можлива, коли температура на вулиці досягає 46 °C, операція обігріву можлива при низькій температурі на вулиці – до -20 °C, діапазон встановлення температури за домогою пульта дистанційного керування - від 18 °C до 30 °C, концепція енергозбереження, PACi Elite. Від 3,6 до 25,0 кВт.
Касетні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | PACi Elite | S-100PU2E5B/U-100PZH2E5/CZ-KPU3W/CZ-RTC5B | 5798,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 10 | 11,2 | 7,8 | SEER A++ | 4,9 | R32 | Malaysia | -15 +46 / -20 +24 | 319*840*840 | 36 | Кондиціонер касетного типу Panasonic PACi Elite, інвертор: широкий діапазон роботи, операція охолодження можлива при низькій температурі повітря – до -15 °C,операція охолодження можлива, коли температура на вулиці досягає 46 °C, операція обігріву можлива при низькій температурі на вулиці – до -20 °C, діапазон встановлення температури за домогою пульта дистанційного керування - від 18 °C до 30 °C, концепція енергозбереження, PACi Elite. Від 3,6 до 25,0 кВт.
Касетні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | PACi Elite | S-100PU2E5B/U-100PZH2E8/CZ-KPU3W/CZ-RTC5B | 5841,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 10 | 11,2 | 7,7 | SEER A++ | 4,9 | R32 | Malaysia | -15 +46 / -20 +24 | 319*840*840 | 36 | Кондиціонер касетного типу Panasonic PACi Elite, інвертор: широкий діапазон роботи, операція охолодження можлива при низькій температурі повітря – до -15 °C,операція охолодження можлива, коли температура на вулиці досягає 46 °C, операція обігріву можлива при низькій температурі на вулиці – до -20 °C, діапазон встановлення температури за домогою пульта дистанційного керування - від 18 °C до 30 °C, концепція енергозбереження, PACi Elite. Від 3,6 до 25,0 кВт.
Касетні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | PACi Elite | S-125PU2E5B/U-125PZH2E5/CZ-KPU3W/CZ-RTC5B | 6226,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 12,5 | 14 | 7,68 | SEER A++ | 4,73 | R32 | Malaysia | -15 +46 / -20 +24 | 319*840*840 | 36 | Кондиціонер касетного типу Panasonic PACi Elite, інвертор: широкий діапазон роботи, операція охолодження можлива при низькій температурі повітря – до -15 °C,операція охолодження можлива, коли температура на вулиці досягає 46 °C, операція обігріву можлива при низькій температурі на вулиці – до -20 °C, діапазон встановлення температури за домогою пульта дистанційного керування - від 18 °C до 30 °C, концепція енергозбереження, PACi Elite. Від 3,6 до 25,0 кВт.
Касетні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | PACi Elite | S-125PU2E5B/U-125PZH2E8/CZ-KPU3W/CZ-RTC5B | 6270,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 12,5 | 14 | 7,64 | SEER A++ | 4,73 | R32 | Malaysia | -15 +46 / -20 +24 | 319*840*840 | 36 | Кондиціонер касетного типу Panasonic PACi Elite, інвертор: широкий діапазон роботи, операція охолодження можлива при низькій температурі повітря – до -15 °C,операція охолодження можлива, коли температура на вулиці досягає 46 °C, операція обігріву можлива при низькій температурі на вулиці – до -20 °C, діапазон встановлення температури за домогою пульта дистанційного керування - від 18 °C до 30 °C, концепція енергозбереження, PACi Elite. Від 3,6 до 25,0 кВт.
Касетні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | PACi Elite | S-140PU2E5B/U-140PZH2E5/CZ-KPU3W/CZ-RTC5B | 6862,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 14 | 16 | 7,24 | SEER A++ | 4,6 | R32 | Malaysia | -15 +46 / -20 +24 | 319*840*840 | 36 | Кондиціонер касетного типу Panasonic PACi Elite, інвертор: широкий діапазон роботи, операція охолодження можлива при низькій температурі повітря – до -15 °C,операція охолодження можлива, коли температура на вулиці досягає 46 °C, операція обігріву можлива при низькій температурі на вулиці – до -20 °C, діапазон встановлення температури за домогою пульта дистанційного керування - від 18 °C до 30 °C, концепція енергозбереження, PACi Elite. Від 3,6 до 25,0 кВт.
Касетні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | PACi Elite | S-140PU2E5B/U-140PZH2E8/CZ-KPU3W/CZ-RTC5B | 6921,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 14 | 16 | 7,22 | SEER A++ | 4,6 | R32 | Malaysia | -15 +46 / -20 +24 | 319*840*840 | 36 | Кондиціонер касетного типу Panasonic PACi Elite, інвертор: широкий діапазон роботи, операція охолодження можлива при низькій температурі повітря – до -15 °C,операція охолодження можлива, коли температура на вулиці досягає 46 °C, операція обігріву можлива при низькій температурі на вулиці – до -20 °C, діапазон встановлення температури за домогою пульта дистанційного керування - від 18 °C до 30 °C, концепція енергозбереження, PACi Elite. Від 3,6 до 25,0 кВт.
Касетні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Semi FS
Касетні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Semi FS | S-F24DB4E5/U-YL24HBE5/CZ-BT03P/CWA75C2586 | 2209,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 5,6 | 7 | 3,01 | B | 3,41 | R410 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 840x840x246 | 36 | Кондиціонер касетного типу, інвертор.
Касетні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Semi FS | S-F28DB4E5/U-YL28HBE5/CZ-BT03P/CWA75C2586 | 2741,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 7,1 | 8 | 3,01 | B | 3,42 | R410 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 840x840x246 | 36 | Кондиціонер касетного типу, інвертор.
Касетні спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Semi FS | S-F34DВ4E5/U-YL34HBE5/CZ-BT03P/CZ-RD513C | 3609,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 10 | 11,2 | 3,01 | B | 3,41 | R410 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 840*840*288 | 36 | Кондиціонер касетного типу, інвертор.
Підстельові спліт-системи | Інше | Panasonic
Підстельові спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор
Підстельові спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Semi FS
Підстельові спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Semi FS | S-F24DТE5/U-YL24HBE5/CWA75C2586 (1 фаза) | 2209,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 5,6 | 7 | 2,81 | C | 2,81 | R410 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 1245x700x210 | 36 | Кондиціонер підстельового типу, інвертор.
Підстельові спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Semi FS | S-F28DТE5/U-YL28HBE5/CWA75C2586 (1 фаза) | 2652,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 7,1 | 8 | 2,81 | C | 2,8 | R410 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 1245x700x210 | 36 | Кондиціонер підстельового типу, інвертор.
Підстельові спліт-системи | Інше | Panasonic | Инвертор | Semi FS | S-F34DТE5/U-YL34HBE5/CWA75C2586 (1 фаза) | 3004,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 10 | 11,2 | 2,61 | D | 3,21 | R410 | Malaysia | От - 15 до + 43 | 1600x700x250 | 36 | Кондиціонер підстельового типу, інвертор.
Аксесуари | Інше | Panasonic
Аксесуари | Інше | Panasonic
Аксесуари | Інше | Panasonic
Аксесуари | Інше | Panasonic |  |  | CZ-BT03P | 271,00 | USD | 0,00 | грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Malaysia | 0 | 0 | 0 | Панель Panasonic CZ-BT03P
Аксесуари | Інше | Panasonic |  |  | CZ-RD513C | 130,00 | USD | 0,00 | грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | China | 0 | 0 | 0 | Пульт Panasonic CZ-RD513C

## Кондиціонери мультиспліт
Подкатегория | Тип | Бренд | Подкатегория прайс-листа | Серия прайс-листа | Наименование | РРЦ | Валюта | МИЦ | Валюта | Холодовиробництво | Тепловиробництво, Квт | EER | Класс енергосбереження | COP | Фреон | Країна виробник | Робочій діапазон температур, С | Розмір внутр. блока, мм | Гарантія, м | Описание
Аксесуари для мульті
Аксесуари для мульті | Інше | Panasonic
Аксесуари для мульті | Інше | Panasonic
Аксесуари для мульті | Інше | Panasonic
Аксесуари для мульті | Інше | Panasonic |  |  | CZ-MA1P | 15,00 | USD | 0,00 | грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Japan | 0 | 0 | 0 | Редуктор
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic | Multi
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic | Multi | Deluxe
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic | Multi | Deluxe | CS-E12RKDW | 466,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 3,5 | 4,4 | 0 | 0 | 0 |  | Malaysia | 0 | 290*870*214 | 36 | Кондиціонер серії Deluxe інвертор Малайзія. Теплообмінник: Blue Fin. . Фільтри: повітряочисна система Econavi. Функції: Econavi mono sensor, Autocomfort mono sensor, усунення запахів, теплий пуск, таймер, авторестарт, самодіагностика. Режими: безшумної роботи, швидкого охолодження, м'якого осушення, автоматична зміна режимів.
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic | Multi | Deluxe | CS-E15RKDW | 596,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 4,2 | 5,3 | 0 | 0 | 0 |  | Malaysia | 0 | 296*870*236 | 36 | Кондиціонер серії Deluxe інвертор Малайзія. Теплообмінник: Blue Fin. . Фільтри: повітряочисна система Econavi. Функції: Econavi mono sensor, Autocomfort mono sensor, усунення запахів, теплий пуск, таймер, авторестарт, самодіагностика. Режими: безшумної роботи, швидкого охолодження, м'якого осушення, автоматична зміна режимів.
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic | Multi | Deluxe | CS-E18RKDW | 743,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 5 | 5,8 | 0 | 0 | 0 |  | Malaysia | 0 | 1070*296*241 | 36 | Кондиціонер серії Deluxe інвертор Малайзія. Теплообмінник: Blue Fin. . Фільтри: повітряочисна система Econavi. Функції: Econavi mono sensor, Autocomfort mono sensor, усунення запахів, теплий пуск, таймер, авторестарт, самодіагностика. Режими: безшумної роботи, швидкого охолодження, м'якого осушення, автоматична зміна режимів.
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic | Multi | Deluxe | CS-E24RKDW | 967,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 6,8 | 8,6 | 0 | 0 | 0 |  | Malaysia | 0 | 1070*296*241 | 36 | Кондиціонер серії Deluxe інвертор Малайзія. Теплообмінник: Blue Fin. . Фільтри: повітряочисна система Econavi. Функції: Econavi mono sensor, Autocomfort mono sensor, усунення запахів, теплий пуск, таймер, авторестарт, самодіагностика. Режими: безшумної роботи, швидкого охолодження, м'якого осушення, автоматична зміна режимів.
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic | Multi | Deluxe | CS-E7RKDW | 391,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 2,05 | 2,8 | 0 | 0 | 0 |  | Malaysia | 0 | 296*870*236 | 36 | Кондиціонер серії Deluxe інвертор Малайзія. Теплообмінник: Blue Fin. . Фільтри: повітряочисна система Econavi. Функції: Econavi mono sensor, Autocomfort mono sensor, усунення запахів, теплий пуск, таймер, авторестарт, самодіагностика. Режими: безшумної роботи, швидкого охолодження, м'якого осушення, автоматична зміна режимів.
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic | Multi | Deluxe | CS-E9RKDW | 429,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 2,5 | 3,4 | 0 | 0 | 0 |  | Malaysia | 0 | 296х870х236 | 36 | Кондиціонер серії Deluxe інвертор Малайзія. Теплообмінник: Blue Fin. . Фільтри: повітряочисна система Econavi. Функції: Econavi mono sensor, Autocomfort mono sensor, усунення запахів, теплий пуск, таймер, авторестарт, самодіагностика. Режими: безшумної роботи, швидкого охолодження, м'якого осушення, автоматична зміна режимів.
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic | Multi | ETHEREA Silver
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic | Multi | ETHEREA Silver | CS-XZ20TKEW | 616,00 | USD | 29999,00 | грн. | 2,05 | 2,8 | 0 | 0 | 0 |  | Malaysia | 0 | 919*295*194 | 36 | Кондиціонер серії ETHEREA, срібний колір (матовий алюміній), інвертор +, Малайзія. Холодоагент R32, функція очістки повітря NANOE,антиалергенні властивості, низький рівень шуму, функціі: Aerowings, Econavi, самодіагностика, можливість встановлення на труби R410A / R22, усунення запахів, панель, що легко миється, режим POWER, режим м'якого осушення,створення персонального повітряного потоку, режим гарячого пуску, таймер, автоматичний перезапуск, 5 років гарантії на компресор.
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic | Multi | ETHEREA Silver | CS-XZ25TKEW | 758,00 | USD | 34999,00 | грн. | 2,5 | 3,4 | 0 | 0 | 0 |  | Malaysia | 0 | 919*295*194 | 36 | Кондиціонер серії ETHEREA, срібний колір (матовий алюміній), інвертор +, Малайзія. Холодоагент R32, функція очістки повітря NANOE,антиалергенні властивості, низький рівень шуму, функціі: Aerowings, Econavi, самодіагностика, можливість встановлення на труби R410A / R22, усунення запахів, панель, що легко миється, режим POWER, режим м'якого осушення,створення персонального повітряного потоку, режим гарячого пуску, таймер, автоматичний перезапуск, 5 років гарантії на компресор.
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic | Multi | ETHEREA Silver | CS-XZ35TKEW | 781,00 | USD | 39999,00 | грн. | 3,5 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Malaysia | 0 | 919*295*194 | 36 | Кондиціонер серії ETHEREA, срібний колір (матовий алюміній), інвертор +, Малайзія. Холодоагент R32, функція очістки повітря NANOE,антиалергенні властивості, низький рівень шуму, функціі: Aerowings, Econavi, самодіагностика, можливість встановлення на труби R410A / R22, усунення запахів, панель, що легко миється, режим POWER, режим м'якого осушення,створення персонального повітряного потоку, режим гарячого пуску, таймер, автоматичний перезапуск, 5 років гарантії на компресор.
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic | Multi | ETHEREA Silver | CS-XZ50TKEW | 1222,00 | USD | 59999,00 | грн. | 5 | 5,8 | 0 | 0 | 0 |  | Malaysia | 0 | 1120*302*236 | 36 | Кондиціонер серії ETHEREA, срібний колір (матовий алюміній), інвертор +, Малайзія. Холодоагент R32, функція очістки повітря NANOE,антиалергенні властивості, низький рівень шуму, функціі: Aerowings, Econavi, самодіагностика, можливість встановлення на труби R410A / R22, усунення запахів, панель, що легко миється, режим POWER, режим м'якого осушення,створення персонального повітряного потоку, режим гарячого пуску, таймер, автоматичний перезапуск, 5 років гарантії на компресор.
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic | Multi | ETHEREA White
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic | Multi | ETHEREA White | CS-Z20TKEW | 616,00 | USD | 29999,00 | грн. | 2,05 | 2,8 | 0 | 0 | 0 |  | Malaysia | 0 | 298*919*194 | 36 | Кондиціонер серії ETHEREA, білий колір, інвертор +, Малайзія. Холодоагент R32, функція очістки повітря NANOE,антиалергенні властивості, низький рівень шуму, функціі: Aerowings, Econavi, самодіагностика, можливість встановлення на труби R410A / R22, усунення запахів, панель, що легко миється, режим POWER, режим м'якого осушення,створення персонального повітряного потоку, режим гарячого пуску, таймер, автоматичний перезапуск, 5 років гарантії на компресор.
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic | Multi | ETHEREA White | CS-Z25TKEW | 699,00 | USD | 34999,00 | грн. | 2,5 | 3,4 | 0 | 0 | 0 |  | Malaysia | 0 | 919*295*194 | 36 | Кондиціонер серії ETHEREA, білий колір, інвертор +, Малайзія. Холодоагент R32, функція очістки повітря NANOE,антиалергенні властивості, низький рівень шуму, функціі: Aerowings, Econavi, самодіагностика, можливість встановлення на труби R410A / R22, усунення запахів, панель, що легко миється, режим POWER, режим м'якого осушення,створення персонального повітряного потоку, режим гарячого пуску, таймер, автоматичний перезапуск, 5 років гарантії на компресор.
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic | Multi | ETHEREA White | CS-Z35TKEW | 781,00 | USD | 39999,00 | грн. | 3,5 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Malaysia | 0 | 919*295*194 | 36 | Кондиціонер серії ETHEREA, білий колір, інвертор +, Малайзія. Холодоагент R32, функція очістки повітря NANOE,антиалергенні властивості, низький рівень шуму, функціі: Aerowings, Econavi, самодіагностика, можливість встановлення на труби R410A / R22, усунення запахів, панель, що легко миється, режим POWER, режим м'якого осушення,створення персонального повітряного потоку, режим гарячого пуску, таймер, автоматичний перезапуск, 5 років гарантії на компресор.
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic | Multi | ETHEREA White | CS-Z50TKEW | 1194,00 | USD | 59999,00 | грн. | 5 | 5,8 | 0 | 0 | 0 |  | Malaysia | 0 | 1120*302*236 | 36 | Кондиціонер серії ETHEREA, білий колір, інвертор +, Малайзія. Холодоагент R32, функція очістки повітря NANOE,антиалергенні властивості, низький рівень шуму, функціі: Aerowings, Econavi, самодіагностика, можливість встановлення на труби R410A / R22, усунення запахів, панель, що легко миється, режим POWER, режим м'якого осушення,створення персонального повітряного потоку, режим гарячого пуску, таймер, автоматичний перезапуск, 5 років гарантії на компресор.
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic | Инвертор
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic | Инвертор
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic | Инвертор |  | CS-HZ9RKE-1 | 606,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Malaysia | 0 | 0 | 0
Касетні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic
Касетні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic | Multi
Касетні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic | Multi | Розпродаж
Касетні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic | Multi | Розпродаж | CS-ME14CB1P | 1639,00 | USD | 16999,00 | грн. | 4 | 5,2 | 0 | 0 | 0 |  | Japan | 0 | 770*185*360 | 0 | Внутрішній блок касетного типу
Канальні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic
Канальні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic | Multi
Канальні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic | Multi | Multi
Канальні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic | Multi | Multi | CS-MZ20UD3EA | 793,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 2 | 3,2 | 0 | 0 | 0 |  | Malaysia | 0 | 200*750*640 | 0 | Внутрішній блок низьконапірний канальний прихованого типу
Канальні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic | Multi | Multi | CS-Z25UD3EAW | 884,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 2,5 | 3,6 | 0 | 0 | 0 |  | Malaysia | 0 | 200*750*640 | 0 | Внутрішній блок низьконапірний канальний прихованого типу
Канальні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic | Multi | Multi | CS-Z35UD3EAW | 954,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 3,5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 |  | Malaysia | 0 | 200*750*640 | 0 | Внутрішній блок низьконапірний канальний прихованого типу
Канальні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic | Multi | Multi | CS-Z50UD3EAW | 1061,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 5 | 6,8 | 0 | 0 | 0 |  | Malaysia | 0 | 200*750*640 | 0 | Внутрішній блок низьконапірний канальний прихованого типу
Канальні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic | Multi | Multi | CS-Z60UD3EAW | 1650,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 6 | 8,5 | 0 | 0 | 0 |  | Malaysia | 0 | 0 | 0
Канальні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic | Multi | Розпродаж
Канальні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic | Multi | Розпродаж | CS-E15DD3EW | 585,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 4,1 | 4,9 | 0 | 0 | 0 |  | Japan | 0 | 235*750*370 | 0 | Інверторне управління, автовибір режиму роботи,таймер, самодиагностика.
Канальні внутрішні блоки мульті | Інше | Panasonic | Multi | Розпродаж | CS-E18JD3EA | 670,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 5 | 6,1 | 0 | 0 | 0 |  | Malaysia | 0 | 285х750х370 | 0 | Серед переваг даної моделі слід відзначити такі як якісна безперервна робота, широкий робочий температурний діапазон, висока ступінь очищення повітря, можливість створювати спрямований повітряний потік

## Очищувачі-Зволожувачі
Подкатегория | Тип | Бренд | Наименование | РРЦ | Валюта | МИЦ | Валюта | Витрати води, г/год | Об`єм приміщення, куб.м | Площа приміщення, кв.м | Резервуар для води, л | Потужність, Вт | Вага, кг | Розмір ( довж, шир, вис), мм | Описание
Кліматичні комплекси
Кліматичні комплекси | Аксесуари | Panasonic
Кліматичні комплекси | Аксесуари | Panasonic
Кліматичні комплекси | Аксесуари | Panasonic
Кліматичні комплекси | Аксесуари | Panasonic | F-ZXFD70Z дезодорирующий фильтр для VXK70/90 | 135,00 | USD | 2999,00 | грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дезодорірующий фільтр для VXK70/90
Кліматичні комплекси | Аксесуари | Panasonic | F-ZXHD55Z дезодорирующий фильтр для VXH50 | 117,00 | USD | 2499,00 | грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дезодорірующий фільтр для VXH50
Кліматичні комплекси | Аксесуари | Panasonic | F-ZXHE50Z увлажняющий фильтр для VXH50 | 117,00 | USD | 2499,00 | грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Зволожуючий фільтр для VXH50
Кліматичні комплекси | Аксесуари | Panasonic | F-ZXHP55Z композитный фильтр для VXH50 | 224,00 | USD | 4999,00 | грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Композитний фільтр для VXH50
Кліматичні комплекси | Аксесуари | Panasonic | F-ZXKD55Z дезодорирующий фильтр для VK655 | 152,00 | USD | 3399,00 | грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дезодорірующий фільтр для VK655
Кліматичні комплекси | Аксесуари | Panasonic | F-ZXKE90Z увлажняющий фильтр для VXK70/90 | 135,00 | USD | 2999,00 | грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Зволожуючий фільтр для VXK70/90
Кліматичні комплекси | Аксесуари | Panasonic | F-ZXKF55Z деформальдегидный фильтр для VK655 | 170,00 | USD | 3799,00 | грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Деформальдегідний фільтр для VK655
Кліматичні комплекси | Аксесуари | Panasonic | F-ZXKP55Z HEPA композитный фильтр для VK655 | 232,00 | USD | 4999,00 | грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Композитний фільтр для VK655
Кліматичні комплекси | Аксесуари | Panasonic | F-ZXKP90Z композитный фильтр для VXK70/90 | 232,00 | USD | 4999,00 | грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Композитний фільтр для VXK70/90
Кліматичні комплекси | Аксесуари | Panasonic | F-ZXLE40Z увлажняющий фильтр для VXL40 | 99,00 | USD | 2499,00 | грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Зволожуючий фільтр для VXL40
Кліматичні комплекси | Аксесуари | Panasonic | F-ZXLS40Z HEPA фильтр для VXL40 | 179,00 | USD | 3999,00 | грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фільтр для VXL40
Кліматичні комплекси | Інше | Panasonic
Кліматичні комплекси | Інше | Panasonic
Кліматичні комплекси | Інше | Panasonic
Кліматичні комплекси | Інше | Panasonic | F-VXK70R-K | 1209,00 | USD | 25999,00 | грн. | 0 | 0 | 52 | 3.5 | 0,05 | 10,2 | 636*398*265 | Нейтралізація вірусів, бактерій, аллергенів, усунення неприємних запахів. NANOE-технологія, Функція Mega Catcher, Режим ECONAVI, 3D повітрянний потік, функція зволоження. Сенсори запаху, бруду, вологості, світла.CHILD LOCK, SEAMLESS DRIVE Термін дії повітрянного, зволожуючого, дезодоруючого фільтра 10 років. Колір К -чорний, S - сріблястий, W - білий
Кліматичні комплекси | Інше | Panasonic | F-VXK70R-T | 1209,00 | USD | 25999,00 | грн. | 0 | 0 | 52 | 3.5 | 0,05 | 10,2 | 636*398*265 | Нейтралізація вірусів, бактерій, аллергенів, усунення неприємних запахів. NANOE-технологія, Функція Mega Catcher, Режим ECONAVI, 3D повітрянний потік, функція зволоження. Сенсори запаху, бруду, вологості, світла.CHILD LOCK, SEAMLESS DRIVE Термін дії повітрянного, зволожуючого, дезодоруючого фільтра 10 років. Колір К -чорний, S - сріблястий, W - білий
Кліматичні комплекси | Інше | Panasonic | F-VXK90R-K | 1581,00 | USD | 33999,00 | грн. | 0 | 0 | 66 | 4.2 | 0,06 | 11,5 | 636*398*297 | Нейтралізація вірусів, бактерій, аллергенів, усунення неприємних запахів. NANOE-технологія, Функція Mega Catcher, Режим ECONAVI, 3D повітрянний потік, функція зволоження. Сенсори запаху, бруду, вологості, світла.CHILD LOCK, SEAMLESS DRIVE Термін дії повітрянного, зволожуючого, дезодоруючого фільтра 10 років. Колір К -чорний, S - сріблястий, W - білий
Кліматичні комплекси | Інше | Panasonic | F-VXL40R-S | 920,00 | USD | 19499,00 | грн. | 0 | 0 | 30 | 1.6 | 0 | 7,2 | 590*330*250 | Очисник-зволожувач Panasonic Japan
Кліматичні комплекси | Інше | Panasonic | F-VXR50R-K | 930,00 | USD | 19999,00 | грн. | 0 | 0 | 40 | 2,3 | 0,05 | 8,6 | 560*360*230 | Нейтралізація вірусів, бактерій, аллергенів, усунення неприємних запахів. NANOE-технологія, Функція Mega Catcher, Режим ECONAVI, 3D повітрянний потік, функція зволоження. Сенсори запаху, бруду, вологості, світла.CHILD LOCK, SEAMLESS DRIVE Термін дії повітрянного, зволожуючого, дезодоруючого фільтра 10 років. Колір К -чорний, N -золото, W - білий
Кліматичні комплекси | Інше | Panasonic | F-VXR50R-N | 930,00 | USD | 19999,00 | грн. | 0 | 0 | 40 | 2,3 | 0,05 | 8,6 | 560*360*230 | Нейтралізація вірусів, бактерій, аллергенів, усунення неприємних запахів. NANOE-технологія, Функція Mega Catcher, Режим ECONAVI, 3D повітрянний потік, функція зволоження. Сенсори запаху, бруду, вологості, світла.CHILD LOCK, SEAMLESS DRIVE Термін дії повітрянного, зволожуючого, дезодоруючого фільтра 10 років. Колір К -чорний, N -золото, W - білий
Кліматичні комплекси | Інше | Panasonic | F-VXR50R-W | 930,00 | USD | 19999,00 | грн. | 0 | 0 | 40 | 2,3 | 0,05 | 8,6 | 560*360*230 | Нейтралізація вірусів, бактерій, аллергенів, усунення неприємних запахів. NANOE-технологія, Функція Mega Catcher, Режим ECONAVI, 3D повітрянний потік, функція зволоження. Сенсори запаху, бруду, вологості, світла.CHILD LOCK, SEAMLESS DRIVE Термін дії повітрянного, зволожуючого, дезодоруючого фільтра 10 років. Колір К -чорний, N -золото, W - білий