## Кондиціонери побутові
Подкатегория | Тип | Бренд | Подкатегория прайс-листа | Серия прайс-листа | Наименование | РРЦ | Валюта | МИЦ | Валюта | Холодовиробництво | Тепловиробництво, Квт | EER | Класс енергосбереження | COP | Фреон | Країна виробник | Робочій діапазон температур, С | Розмір внутр. блока, мм | Гарантія, м | Описание
Настінні спліт-системи
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | On/Off
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | On/Off | U2KH2S gold
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | On/Off | U2KH2S gold | RAS-12U2KH2S-EE/RAS-12U2AH2S-EE | 558,00 | USD | 12999,00 | грн. | 3,5 | 3,8 | 3,18 | B | 3,62 | R410 | China | От - 7 до + 43 | 805*285*194 | 36 | Кондиціонер cерії U2KH2S: режим підвищеної потужності Hi-power, таймер вкл/викл., автоматичний перезапуск після перебоїв з електопостачанням, дренаж конденсату з двох боків, автоматичне розморожування теплообмінника
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | On/Off | U2KH2S gold | RAS-18U2KH2S-EE/RAS-18U2AH2S-EE | 923,00 | USD | 15999,00 | грн. | 5,3 | 5,6 | 3,23 | A | 3,64 | R410 | China | От - 7 до + 43 | 957*302*213 | 36 | Кондиціонер cерії U2KH2S: режим підвищеної потужності Hi-power, таймер вкл/викл., автоматичний перезапуск після перебоїв з електопостачанням, дренаж конденсату з двох боків, автоматичне розморожування теплообмінника
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | On/Off | U2KH3S silver
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | On/Off | U2KH3S silver | RAS-18U2KH3S-EE/RAS-18U2AH3S-EE | 923,00 | USD | 15999,00 | грн. | 5,3 | 5,6 | 3,21 | A | 3,61 | R410 | China | От - 7 до + 43 | 957*302*213 | 36 | Кондиціонер cерії U2KH3S: режим підвищеної потужності Hi-power, таймер вкл/викл., автоматичний перезапуск після перебоїв з електопостачанням, дренаж конденсату з двох боків, автоматичне розморожування теплообмінника.
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Haori
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Haori | RAS-10N4KVRG-UA/RAS-10N4AVRG-UA | 1590,00 | USD | 33999,00 | грн. | 2,5 | 3,2 | 8,6 | SEER A+++ | 5,1 | R32 | Thailand | 0 | 300x987x210 | 36 | Toshiba Haori N4KVRG-UA – це унікальний кондиціонер, який на сьогоднішній день не має аналогів на ринку України.Передня панель виконана з використанням надсучасного пластику з неоднорідною поверхнею та біло кремовим відтінком. Та в комплекті з внутрішнім блоком є ще два оригінальні тканинні чохли сірого та темного кольору. Завдяки цьому за декілька хвилин кінцевий споживач може самостійно змінити колір внутрішнього блоку. Toshiba Haori N4KVRG-UA має найвищі на сьогодні показники сезонної енергоефективності при роботі на охолодженні і обігрів – А+++, дуже тихий в роботі, має довершену систему очищення повітря, яка складається з двох частин – фільтру тонкого очищення та генератору плазми, ультратонкий фільтр затримує до 94% забруднювачів, які потрапляють на його поверхню, а генератор плазми використовується для усунення запахів і дезинфекції повітря. Цю функцію можна вмикати і вимикати примусово за допомогою пульту керування, додатково має функцію самоочищення теплообмінника.
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Haori | RAS-13N4KVRG-UA/RAS-13N4AVRG-UA | 1944,00 | USD | 39999,00 | грн. | 3,5 | 4,2 | 8,7 | SEER A+++ | 5,1 | R32 | Thailand | -15~46 / -15~24 | 300*987*210 | 36 | Toshiba Haori N4KVRG-UA – це унікальний кондиціонер, який на сьогоднішній день не має аналогів на ринку України.Передня панель виконана з використанням надсучасного пластику з неоднорідною поверхнею та біло кремовим відтінком. Та в комплекті з внутрішнім блоком є ще два оригінальні тканинні чохли сірого та темного кольору. Завдяки цьому за декілька хвилин кінцевий споживач може самостійно змінити колір внутрішнього блоку. Toshiba Haori N4KVRG-UA має найвищі на сьогодні показники сезонної енергоефективності при роботі на охолодженні і обігрів – А+++, дуже тихий в роботі, має довершену систему очищення повітря, яка складається з двох частин – фільтру тонкого очищення та генератору плазми, ультратонкий фільтр затримує до 94% забруднювачів, які потрапляють на його поверхню, а генератор плазми використовується для усунення запахів і дезинфекції повітря. Цю функцію можна вмикати і вимикати примусово за допомогою пульту керування, додатково має функцію самоочищення теплообмінника.
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Haori | RAS-16N4KVRG-UA/RAS-16N4AVRG-UA | 2297,00 | USD | 44999,00 | грн. | 4,6 | 5,5 | 7,8 | SEER A++ | 4,6 | R32 | Thailand | -15~46 / -15~24 | 300*987*210 | 36 | Toshiba Haori N4KVRG-UA – це унікальний кондиціонер, який на сьогоднішній день не має аналогів на ринку України.Передня панель виконана з використанням надсучасного пластику з неоднорідною поверхнею та біло кремовим відтінком. Та в комплекті з внутрішнім блоком є ще два оригінальні тканинні чохли сірого та темного кольору. Завдяки цьому за декілька хвилин кінцевий споживач може самостійно змінити колір внутрішнього блоку. Toshiba Haori N4KVRG-UA має найвищі на сьогодні показники сезонної енергоефективності при роботі на охолодженні і обігрів – А+++, дуже тихий в роботі, має довершену систему очищення повітря, яка складається з двох частин – фільтру тонкого очищення та генератору плазми, ультратонкий фільтр затримує до 94% забруднювачів, які потрапляють на його поверхню, а генератор плазми використовується для усунення запахів і дезинфекції повітря. Цю функцію можна вмикати і вимикати примусово за допомогою пульту керування, додатково має функцію самоочищення теплообмінника.
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | MIRAI
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | MIRAI | RAS-07BKVG-UA/RAS-07BAVG-UA | 742,00 | USD | Договiрна | грн. | 2 | 2,5 | 5,6 | SEER A+ | 4 | R32 | Thailand | От - 15 до + 46 | 798*293*230 | 36 | Кондиціонер серії MIRAI, Inverter. Переваги серії : інверторне керування, автоматичний перезапуск після перебоїв з електропостачанням, самоочищення внутрішнього блоку, режим підвищеної потужності Hi-power, режим сну Sleep, таймер, новий енергоефективний фреон R32 .
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | MIRAI | RAS-10BKVG-UA/RAS-10BAVG-UA | 776,00 | USD | Договiрна | грн. | 2,5 | 3,2 | 5,7 | SEER A+ | 4 | R32 | Thailand | От - 15 до + 46 | 798*293*230 | 36 | Кондиціонер серії MIRAI, Inverter. Переваги серії : інверторне керування, автоматичний перезапуск після перебоїв з електропостачанням, самоочищення внутрішнього блоку, режим підвищеної потужності Hi-power, режим сну Sleep, таймер, новий енергоефективний фреон R32 .
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | N3KV
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | N3KV | RAS-22N3KV-E/RAS-22N3AV-E | 1586,00 | USD | Договiрна | грн. | 6 | 7 | 3,01 | B | 3,41 | R410 | Thailand | От - 15 до + 46 | 1050*243*320 | 36 | Кондиціонер інвертор. Фільтри: IAQ Функції: самоочищення, авторестарт. Режими: комфортний сон, підвищеної потужності, економії електороенергії.
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | N3KVR
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | N3KVR | RAS-22N3KVR-E/RAS-22N3AV-E | 1989,00 | USD | Договiрна | грн. | 6 | 7 | 6,5 | SEER A++ | 4,7 | R410 | Thailand | От - 15 до + 46 | 1050*243*320 | 36 | Кондиціонер серії N3KVR DAISEIKAI, інвертор.Фільтри: IAQ, плазмовий.Функції: Cамоочищення, iонізатор.
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | PKVSG
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | PKVSG | RAS-10PKVSG-UA/RAS-10PAVSG-UA | 928,00 | USD | Договiрна | грн. | 2,5 | 3,2 | 6,9 | SEER A++ | 4,6 | R32 | Thailand | От - 15 до + 46 | 798*293*230 | 36 | Кондиціонер серії PKVSG, інвертор. Фільтр: IAQ. Wi-Fi ready. Широкий діапазон роботи. Екологічність.
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | PKVSG | RAS-13PKVSG-UA/RAS-13PAVSG-UA | 1004,00 | USD | Договiрна | грн. | 3,5 | 4,2 | 6,5 | SEER A++ | 4,6 | R32 | Thailand | От - 15 до + 46 | 798*293*230 | 36 | Кондиціонер серії PKVSG, інвертор. Фільтр: IAQ. Wi-Fi ready. Широкий діапазон роботи. Екологічність.
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | PKVSG | RAS-16PKVSG-UA/RAS-16PAVSG-UA | 1392,00 | USD | Договiрна | грн. | 4,6 | 5,5 | 6,5 | SEER A++ | 4,2 | R32 | Thailand | От - 15 до + 46 | 798*293*230 | 36 | Кондиціонер серії PKVSG, інвертор. Фільтр: IAQ. Wi-Fi ready. Широкий діапазон роботи. Екологічність.
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | PKVSG | RAS-22PKVSG-UA/RAS-22PAVSG-UA | 1771,00 | USD | Договiрна | грн. | 6,1 | 7 | 6,8 | SEER A++ | 4 | R32 | Thailand | От - 15 до + 46 | 1050*320*250 | 36 | Кондиціонер серії PKVSG, інвертор. Фільтр: IAQ. Wi-Fi ready. Широкий діапазон роботи. Екологічність.
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Seiya J2KVG EE
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Seiya J2KVG EE | RAS-10J2KVG-EE/RAS-10J2AVG-EE | 900,00 | USD | 17499,00 | грн. | 2,5 | 3,2 | 6,1 | SEER A++ | 4 | R32 | Thailand | От - 15 до + 46 | 798*293*230 | 36 | Кондиціонер серії J2KVG, інвертор. Функції: самоочищення, автоматичний перезапуск після перебоїв з електропостачанням, охолодження, обігрів, осушення, вентиляція, режим підвищеної потужності Hi-power, режим економії електроенергії.
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Seiya J2KVG UA
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Seiya J2KVG UA | RAS- B07J2KVG-UA/RAS-07J2AVG-UA | 842,00 | USD | 16499,00 | грн. | 2 | 2,5 | 6,1 | SEER A++ | 4 | R32 | Thailand | От - 15 до + 46 | 798*293*230 | 36 | Кондиціонер серії J2KVG, інвертор. Функції: самоочищення, автоматичний перезапуск після перебоїв з електропостачанням, охолодження, обігрів, осушення, вентиляція, режим підвищеної потужності Hi-power, режим економії електроенергії.
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Seiya J2KVG UA | RAS- B10J2KVG-UA/RAS-10J2AVG-UA | 900,00 | USD | 17499,00 | грн. | 2,5 | 3,2 | 6,1 | SEER A++ | 4 | R32 | Thailand | От - 15 до + 46 | 798*293*230 | 36 | Кондиціонер серії J2KVG, інвертор. Функції: самоочищення, автоматичний перезапуск після перебоїв з електропостачанням, охолодження, обігрів, осушення, вентиляція, режим підвищеної потужності Hi-power, режим економії електроенергії.
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Seiya J2KVG UA | RAS- B13J2KVG-UA/RAS-13J2AVG-UA | 989,00 | USD | 18999,00 | грн. | 3,3 | 3,6 | 6,1 | SEER A++ | 4 | R32 | Thailand | От - 15 до + 46 | 798*293*230 | 36 | Кондиціонер серії J2KVG, інвертор. Функції: самоочищення, автоматичний перезапуск після перебоїв з електропостачанням, охолодження, обігрів, осушення, вентиляція, режим підвищеної потужності Hi-power, режим економії електроенергії.
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Seiya J2KVG UA | RAS- B16J2KVG-UA/RAS-16J2AVG-UA | 1318,00 | USD | 24999,00 | грн. | 4,2 | 5 | 6,1 | SEER A++ | 4 | R32 | Thailand | От - 15 до + 46 | 798*293*230 | 36 | Кондиціонер серії J2KVG, інвертор. Функції: самоочищення, автоматичний перезапуск після перебоїв з електропостачанням, охолодження, обігрів, осушення, вентиляція, режим підвищеної потужності Hi-power, режим економії електроенергії.
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Seiya J2KVG UA | RAS-18J2KVG-UA/RAS-18J2AVG-UA | 1677,00 | USD | 32999,00 | грн. | 5 | 5,4 | 6,3 | SEER A++ | 4 | R32 | Thailand | От - 15 до + 46 | 798*293*230 | 36 | Кондиціонер серії J2KVG, інвертор. Функції: самоочищення, автоматичний перезапуск після перебоїв з електропостачанням, охолодження, обігрів, осушення, вентиляція, режим підвищеної потужності Hi-power, режим економії електроенергії.
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Seiya J2KVG UA | RAS-24J2KVG-UA/RAS-24J2AVG-UA | 1898,00 | USD | 36999,00 | грн. | 6,5 | 7 | 6,1 | SEER A++ | 4 | R32 | Thailand | От - 15 до + 46 | 1050*320*250 | 36 | Кондиціонер серії J2KVG, інвертор. Функції: самоочищення, автоматичний перезапуск після перебоїв з електропостачанням, охолодження, обігрів, осушення, вентиляція, режим підвищеної потужності Hi-power, режим економії електроенергії.
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Seiya TKVG EE
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Seiya TKVG EE | RAS-10TKVG-EE/RAS-10TAVG-EE | 900,00 | USD | 17499,00 | грн. | 2,5 | 3,2 | 6,1 | SEER A++ | 4 | R32 | Thailand | От - 15 до + 46 | 798*293*230 | 36 | Кондиціонер серії TKVG, інвертор. Функції: самоочищення, автоматичний перезапуск після перебоїв з електропостачанням, охолодження, обігрів, осушення, вентиляція, режим підвищеної потужності Hi-power, режим економії електроенергії.
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Seiya TKVG EE | RAS-13TKVG-EE/RAS-13TAVG-EE | 989,00 | USD | 18999,00 | грн. | 3,3 | 3,6 | 6,1 | SEER A++ | 4 | R32 | Thailand | От - 15 до + 46 | 798*293*230 | 36 | Кондиціонер серії TKVG, інвертор. Функції: самоочищення, автоматичний перезапуск після перебоїв з електропостачанням, охолодження, обігрів, осушення, вентиляція, режим підвищеної потужності Hi-power, режим економії електроенергії.
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Seiya TKVG UA
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Seiya TKVG UA | RAS- B05TKVG-UA/RAS-05TAVG-UA | 825,00 | USD | 15999,00 | грн. | 1,5 | 2 | 6,1 | SEER A++ | 4 | R32 | Thailand | От - 15 до + 46 | 293*798*230 | 36 | Кондиціонер серії TKVG, інвертор. Функції: самоочищення, автоматичний перезапуск після перебоїв з електропостачанням, охолодження, обігрів, осушення, вентиляція, режим підвищеної потужності Hi-power, режим економії електроенергії.
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Seiya TKVG UA | RAS- B07TKVG-UA/RAS-07TAVG-UA | 842,00 | USD | 16499,00 | грн. | 2 | 2,5 | 6,1 | SEER A++ | 4 | R32 | Thailand | От - 15 до + 46 | 798*293*230 | 36 | Кондиціонер серії TKVG, інвертор. Функції: самоочищення, автоматичний перезапуск після перебоїв з електропостачанням, охолодження, обігрів, осушення, вентиляція, режим підвищеної потужності Hi-power, режим економії електроенергії.
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Seiya TKVG UA | RAS- B10TKVG-UA/RAS-10TAVG-UA | 900,00 | USD | 17499,00 | грн. | 2,5 | 3,2 | 6,1 | SEER A++ | 4 | R32 | Thailand | От - 15 до + 46 | 798*293*230 | 36 | Кондиціонер серії TKVG, інвертор. Функції: самоочищення, автоматичний перезапуск після перебоїв з електропостачанням, охолодження, обігрів, осушення, вентиляція, режим підвищеної потужності Hi-power, режим економії електроенергії.
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Seiya TKVG UA | RAS- B13TKVG-UA/RAS-13TAVG-UA | 989,00 | USD | 18999,00 | грн. | 3,3 | 3,6 | 6,1 | SEER A++ | 4 | R32 | Thailand | От - 15 до + 46 | 798*293*230 | 36 | Кондиціонер серії TKVG, інвертор. Функції: самоочищення, автоматичний перезапуск після перебоїв з електропостачанням, охолодження, обігрів, осушення, вентиляція, режим підвищеної потужності Hi-power, режим економії електроенергії.
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Seiya TKVG UA | RAS-18TKVG-UA/RAS-18TAVG-UA | 1677,00 | USD | 32999,00 | грн. | 5 | 5,4 | 6,3 | SEER A++ | 4 | R32 | Thailand | От - 15 до + 46 | 798*293*230 | 36 | Кондиціонер серії TKVG, інвертор. Функції: самоочищення, автоматичний перезапуск після перебоїв з електропостачанням, охолодження, обігрів, осушення, вентиляція, режим підвищеної потужності Hi-power, режим економії електроенергії.
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Seiya TKVG UA | RAS-24TKVG-UA/RAS-24TAVG-UA | 1898,00 | USD | 36999,00 | грн. | 6,5 | 7 | 6,1 | SEER A++ | 4 | R32 | Thailand | От - 15 до + 46 | 1050*320*150 | 36 | Кондиціонер серії TKVG, інвертор. Функції: самоочищення, автоматичний перезапуск після перебоїв з електропостачанням, охолодження, обігрів, осушення, вентиляція, режим підвищеної потужності Hi-power, режим економії електроенергії.
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Shorai Edge
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Shorai Edge | RAS-07J2KVSG-UA/RAS-07J2AVSG-UA | 1149,00 | USD | 25999,00 | грн. | 2 | 2,5 | 8,5 | SEER A+++ | 5,1 | R32 | Thailand | -15~46 / -15~24 | 293*800*226 | 36 | До основних переваг кондиціонерів Toshiba Shorai Edge J2KVSG-UA можна віднести: дизайн внутрішнього блоку, найвищі показники енергоефективності, низький рівень шуму як внутрішнього, так і зовнішнього блоків, інтелектуальна робота при розподілі повітря всередині приміщення, самоочищення теплообмінника, зручне та інтуїтивно зрозуміле керування
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Shorai Edge | RAS-10J2KVSG-UA/RAS-10J2AVSG-UA | 1237,00 | USD | 26999,00 | грн. | 2,5 | 3,2 | 8,6 | SEER A+++ | 5,1 | R32 | Thailand | -15~46 / -15~24 | 293*800*226 | 36 | До основних переваг кондиціонерів Toshiba Shorai Edge J2KVSG-UA можна віднести: дизайн внутрішнього блоку, найвищі показники енергоефективності, низький рівень шуму як внутрішнього, так і зовнішнього блоків, інтелектуальна робота при розподілі повітря всередині приміщення, самоочищення теплообмінника, зручне та інтуїтивно зрозуміле керування
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Shorai Edge | RAS-13J2KVSG-UA/RAS-13J2AVSG-UA | 1325,00 | USD | 29999,00 | грн. | 3,5 | 4,2 | 8,6 | SEER A+++ | 5,1 | R32 | Thailand | -15~46 / -15~24 | 293*800*226 | 36 | До основних переваг кондиціонерів Toshiba Shorai Edge J2KVSG-UA можна віднести: дизайн внутрішнього блоку, найвищі показники енергоефективності, низький рівень шуму як внутрішнього, так і зовнішнього блоків, інтелектуальна робота при розподілі повітря всередині приміщення, самоочищення теплообмінника, зручне та інтуїтивно зрозуміле керування.
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Shorai Edge | RAS-18J2KVSG-UA/RAS-18J2AVSG-UA | 1944,00 | USD | 44999,00 | грн. | 5 | 6 | 7,8 | SEER A++ | 4,6 | R32 | Thailand | -15~46 / -15~24 | 320*1053*245 | 36 | До основних переваг кондиціонерів Toshiba Shorai Edge J2KVSG-UA можна віднести: дизайн внутрішнього блоку, найвищі показники енергоефективності, низький рівень шуму як внутрішнього, так і зовнішнього блоків, інтелектуальна робота при розподілі повітря всередині приміщення, самоочищення теплообмінника, зручне та інтуїтивно зрозуміле керування
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Shorai Edge | RAS-22J2KVSG-UA/RAS-22J2AVSG-UA | 2121,00 | USD | 48999,00 | грн. | 6,1 | 7 | 7,3 | SEER A++ | 4,6 | R32 | Thailand | -15~46 / -15~24 | 320*1053*245 | 36 | До основних переваг кондиціонерів Toshiba Shorai Edge J2KVSG-UA можна віднести: дизайн внутрішнього блоку, найвищі показники енергоефективності, низький рівень шуму як внутрішнього, так і зовнішнього блоків, інтелектуальна робота при розподілі повітря всередині приміщення, самоочищення теплообмінника, зручне та інтуїтивно зрозуміле керування.
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Shorai Premium
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Shorai Premium | RAS- B10J2KVRG-E/RAS-10J2AVRG-E | 1140,00 | USD | 26999,00 | грн. | 2,5 | 3,2 | 6,9 | SEER A++ | 4,6 | R32 | Thailand | От - 15 до + 46 | 798*293*241 | 36 | Кондиціонер серії J2KVRG, інвертор. Функції: самоочищення, автоматичний перезапуск після перебоїв з електропостачанням, охолодження, обігрів, осушення, вентиляція, режим підвищеної потужності Hi-power, режим економії електроенергії.На сьогодні це єдиний кондиціонер Toshiba, який має унікальну систему очищення повітря – “ozone generator” (генератор озону) Генератор озону використовується для усунення запахів і дезинфекції повітря. Щоб детально розібратися в принципі роботи цього приладу, почнемо з хімії процесу. Молекула озону (O3) складається з молекули кисню (О2) і ще одного атома кисню (О). Атом може від'єднуватися від основної молекули О2 і приєднуватися до інших молекул, змінюючи їх хімічний склад. Так в процесі реакції відбувається видалення запахів озоном, знищення забруднень, вірусів, бактерій. Дезінфекція озоном набагато ефективніша хлору, тому він і використовується для знезараження повітря і води. Крім того, вважається, що озон позбавляє від грибка, цвілі і навіть пилових кліщів. У кондиціонері Toshiba J2KVRG Shorai Premium озон виробляється в обмеженому об’ємі, який абсолютно безпечний для здоров’я людини. Цю функцію можна вмикати і вимикати примусово за допомогою пульта керування.
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Shorai Premium | RAS- B13J2KVRG-E/RAS-13J2AVRG-E | 1330,00 | USD | 30999,00 | грн. | 3,5 | 4,2 | 6,5 | SEER A++ | 4,6 | R32 | Thailand | От - 15 до + 46 | 798*293*241 | 36 | Кондиціонер серії J2KVRG, інвертор. Функції: самоочищення, автоматичний перезапуск після перебоїв з електропостачанням, охолодження, обігрів, осушення, вентиляція, режим підвищеної потужності Hi-power, режим економії електроенергії.На сьогодні це єдиний кондиціонер Toshiba, який має унікальну систему очищення повітря – “ozone generator” (генератор озону) Генератор озону використовується для усунення запахів і дезинфекції повітря. Щоб детально розібратися в принципі роботи цього приладу, почнемо з хімії процесу. Молекула озону (O3) складається з молекули кисню (О2) і ще одного атома кисню (О). Атом може від'єднуватися від основної молекули О2 і приєднуватися до інших молекул, змінюючи їх хімічний склад. Так в процесі реакції відбувається видалення запахів озоном, знищення забруднень, вірусів, бактерій. Дезінфекція озоном набагато ефективніша хлору, тому він і використовується для знезараження повітря і води. Крім того, вважається, що озон позбавляє від грибка, цвілі і навіть пилових кліщів. У кондиціонері Toshiba J2KVRG Shorai Premium озон виробляється в обмеженому об’ємі, який абсолютно безпечний для здоров’я людини. Цю функцію можна вмикати і вимикати примусово за допомогою пульта керування.
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Shorai Premium | RAS- B16J2KVRG-E/RAS-16J2AVRG-E | 1662,00 | USD | 38999,00 | грн. | 4,6 | 5,5 | 6,5 | SEER A++ | 4,2 | R32 | Thailand | От - 15 до + 46 | 798*293*241 | 36 | Кондиціонер серії J2KVRG, інвертор. Функції: самоочищення, автоматичний перезапуск після перебоїв з електропостачанням, охолодження, обігрів, осушення, вентиляція, режим підвищеної потужності Hi-power, режим економії електроенергії.На сьогодні це єдиний кондиціонер Toshiba, який має унікальну систему очищення повітря – “ozone generator” (генератор озону) Генератор озону використовується для усунення запахів і дезинфекції повітря. Щоб детально розібратися в принципі роботи цього приладу, почнемо з хімії процесу. Молекула озону (O3) складається з молекули кисню (О2) і ще одного атома кисню (О). Атом може від'єднуватися від основної молекули О2 і приєднуватися до інших молекул, змінюючи їх хімічний склад. Так в процесі реакції відбувається видалення запахів озоном, знищення забруднень, вірусів, бактерій. Дезінфекція озоном набагато ефективніша хлору, тому він і використовується для знезараження повітря і води. Крім того, вважається, що озон позбавляє від грибка, цвілі і навіть пилових кліщів. У кондиціонері Toshiba J2KVRG Shorai Premium озон виробляється в обмеженому об’ємі, який абсолютно безпечний для здоров’я людини. Цю функцію можна вмикати і вимикати примусово за допомогою пульта керування.
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Shorai Premium | RAS- B22J2KVRG-E/RAS-22J2AVRG-E | 2233,00 | USD | 52499,00 | грн. | 6,1 | 7 | 6,8 | SEER A++ | 4,4 | R32 | Thailand | От - 15 до + 46 | 1050*320*265 | 36 | Кондиціонер серії J2KVRG, інвертор. Функції: самоочищення, автоматичний перезапуск після перебоїв з електропостачанням, охолодження, обігрів, осушення, вентиляція, режим підвищеної потужності Hi-power, режим економії електроенергії.На сьогодні це єдиний кондиціонер Toshiba, який має унікальну систему очищення повітря – “ozone generator” (генератор озону) Генератор озону використовується для усунення запахів і дезинфекції повітря. Щоб детально розібратися в принципі роботи цього приладу, почнемо з хімії процесу. Молекула озону (O3) складається з молекули кисню (О2) і ще одного атома кисню (О). Атом може від'єднуватися від основної молекули О2 і приєднуватися до інших молекул, змінюючи їх хімічний склад. Так в процесі реакції відбувається видалення запахів озоном, знищення забруднень, вірусів, бактерій. Дезінфекція озоном набагато ефективніша хлору, тому він і використовується для знезараження повітря і води. Крім того, вважається, що озон позбавляє від грибка, цвілі і навіть пилових кліщів. У кондиціонері Toshiba J2KVRG Shorai Premium озон виробляється в обмеженому об’ємі, який абсолютно безпечний для здоров’я людини. Цю функцію можна вмикати і вимикати примусово за допомогою пульта керування.
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Shorai Premium | RAS-18J2KVRG-E/RAS-18J2AVRG-E | 1852,00 | USD | 43499,00 | грн. | 5 | 6 | 7,3 | SEER A++ | 4,4 | R32 | Thailand | От - 15 до + 46 | 1050*320*265 | 36 | Кондиціонер серії J2KVRG, інвертор. Функції: самоочищення, автоматичний перезапуск після перебоїв з електропостачанням, охолодження, обігрів, осушення, вентиляція, режим підвищеної потужності Hi-power, режим економії електроенергії.На сьогодні це єдиний кондиціонер Toshiba, який має унікальну систему очищення повітря – “ozone generator” (генератор озону) Генератор озону використовується для усунення запахів і дезинфекції повітря. Щоб детально розібратися в принципі роботи цього приладу, почнемо з хімії процесу. Молекула озону (O3) складається з молекули кисню (О2) і ще одного атома кисню (О). Атом може від'єднуватися від основної молекули О2 і приєднуватися до інших молекул, змінюючи їх хімічний склад. Так в процесі реакції відбувається видалення запахів озоном, знищення забруднень, вірусів, бактерій. Дезінфекція озоном набагато ефективніша хлору, тому він і використовується для знезараження повітря і води. Крім того, вважається, що озон позбавляє від грибка, цвілі і навіть пилових кліщів. У кондиціонері Toshiba J2KVRG Shorai Premium озон виробляється в обмеженому об’ємі, який абсолютно безпечний для здоров’я людини. Цю функцію можна вмикати і вимикати примусово за допомогою пульта керування.
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Shorai Premium | RAS-B24J2KVRG-E/RAS-24J2AVRG-E | 2612,00 | USD | 61499,00 | грн. | 7 | 8 | 6,2 | SEER A++ | 4 | R32 | Thailand | От - 15 до + 46 | 1050*320*265 | 36 | Кондиціонер серії J2KVRG, інвертор. Функції: самоочищення, автоматичний перезапуск після перебоїв з електропостачанням, охолодження, обігрів, осушення, вентиляція, режим підвищеної потужності Hi-power, режим економії електроенергії.На сьогодні це єдиний кондиціонер Toshiba, який має унікальну систему очищення повітря – “ozone generator” (генератор озону) Генератор озону використовується для усунення запахів і дезинфекції повітря. Щоб детально розібратися в принципі роботи цього приладу, почнемо з хімії процесу. Молекула озону (O3) складається з молекули кисню (О2) і ще одного атома кисню (О). Атом може від'єднуватися від основної молекули О2 і приєднуватися до інших молекул, змінюючи їх хімічний склад. Так в процесі реакції відбувається видалення запахів озоном, знищення забруднень, вірусів, бактерій. Дезінфекція озоном набагато ефективніша хлору, тому він і використовується для знезараження повітря і води. Крім того, вважається, що озон позбавляє від грибка, цвілі і навіть пилових кліщів. У кондиціонері Toshiba J2KVRG Shorai Premium озон виробляється в обмеженому об’ємі, який абсолютно безпечний для здоров’я людини. Цю функцію можна вмикати і вимикати примусово за допомогою пульта керування.
Аксесуари | Інше | Toshiba
Аксесуари | Інше | Toshiba
Аксесуари | Інше | Toshiba
Аксесуари | Інше | Toshiba |  |  | RB-N104S-G модуль керування | 126,00 | USD | 2999,00 | грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thailand | 0 | 0 | 0 | Модуль керування Toshiba WF

## Кондиціонери напівпромислові
Подкатегория | Тип | Бренд | Подкатегория прайс-листа | Серия прайс-листа | Наименование | РРЦ | Валюта | МИЦ | Валюта | Холодовиробництво | Тепловиробництво, Квт | EER | Класс енергосбереження | COP | Фреон | Країна виробник | Робочій діапазон температур, С | Розмір внутр. блока, мм | Гарантія, м | Описание
Зовнішні блоки
Канальні спліт-системи | Інше | Toshiba
Канальні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор
Канальні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Digital ( -15 C )
Канальні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Digital ( -15 C ) | RAV- RM56*BT(P)-E/RAV-GM56*AT(P)-E/RBC-AMS41E | 2581,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 5 | 5,6 | 5,6 | SEER A+ | 4,24 | R22 | Thailand | От - 15 до + 43 | 750x700x275 | 36 | Кондиціонер канального типу, серія Digital Inverter , продуктивність від 3,5 до 23 кВт, довжина траси до 75 метрів дозволять вибрати систему за будь-яких вимог замовника. Зовнішній статистичний тиск, який створює кондиціонер, можна підвищити до 120 Па, що дозволяє збільшити довжину повітроводів. Низький рівень шуму, гнучкість застосування: потрібно мінімум місця за підвісною стелею. Рівномірний розподіл повітря, підмішування свіжого повітря з вулиці.
Канальні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Digital ( -15 C ) | RAV- RM80*BT(P)-E/RAV-SM80*AT(P)-E/RBC-AMS41E | 3051,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 6,7 | 8 | 2,81 | C | 3,32 | R410 | Thailand | От - 15 до + 43 | 1000x750x275 | 36 | Кондиціонер канального типу, серія Digital Inverter , продуктивність від 3,5 до 23 кВт, довжина траси до 75 метрів дозволять вибрати систему за будь-яких вимог замовника. Зовнішній статистичний тиск, який створює кондиціонер, можна підвищити до 120 Па, що дозволяє збільшити довжину повітроводів. Низький рівень шуму, гнучкість застосування: потрібно мінімум місця за підвісною стелею. Рівномірний розподіл повітря, підмішування свіжого повітря з вулиці.
Канальні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Digital ( -15 C ) | RAV-RM11*BT(P)-E/RAV-SM11*AT(P)-E/RBC-AMS41E | 4048,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 10 | 11,2 | 2,86 | C | 3,57 | R410 | Japan | От - 15 до + 43 | 1400x750x275 | 36 | Кондиціонер канального типу, серія Digital, Inverter , продуктивність від 3,5 до 23 кВт, довжина траси до 75 метрів дозволять вибрати систему за будь-яких вимог замовника. Зовнішній статистичний тиск, який створює кондиціонер, можна підвищити до 120 Па, що дозволяє збільшити довжину повітроводів. Низький рівень шуму, гнучкість застосування: потрібно мінімум місця за підвісною стелею. Рівномірний розподіл повітря, підмішування свіжого повітря з вулиці.
Канальні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Digital ( -15 C ) | RAV-RM14*BT(P)-E/RAV-SM14*AT(P)-E/RBC-AMS41E | 4503,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 12,1 | 12,8 | 2,74 | D | 3,61 | R410 | Thailand | От - 15 до + 43 | 1400x750x275 | 36 | Кондиціонер канального типу, серія Digital Inverter , продуктивність від 3,5 до 23 кВт, довжина траси до 75 метрів дозволять вибрати систему за будь-яких вимог замовника. Зовнішній статистичний тиск, який створює кондиціонер, можна підвищити до 120 Па, що дозволяє збільшити довжину повітроводів. Низький рівень шуму, гнучкість застосування: потрібно мінімум місця за підвісною стелею. Рівномірний розподіл повітря, підмішування свіжого повітря з вулиці.
Канальні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Digital ( -15 C ) | RAV-RM16*BT(P)-E/RAV-SM16*AT(P)-E/RBC-AMS41E | 5550,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 14 | 16 | 2,73 | D | 3,41 | R410 | Thailand | От - 15 до + 43 | 1400x750x275 | 36 | Кондиціонер канального типу, серія Digital Inverter , продуктивність від 3,5 до 23 кВт, довжина траси до 75 метрів дозволять вибрати систему за будь-яких вимог замовника. Зовнішній статистичний тиск, який створює кондиціонер, можна підвищити до 120 Па, що дозволяє збільшити довжину повітроводів. Низький рівень шуму, гнучкість застосування: потрібно мінімум місця за підвісною стелею. Рівномірний розподіл повітря, підмішування свіжого повітря з вулиці.
Канальні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Digital ( -15 C ) | RAV-SM16*BT(P)-E/RAV-SM16*AT(P)-E/RBC-AMS41E | 5550,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 14 | 16 | 2,73 | D | 3,41 | R410 | Japan | От - 15 до + 43 | 1400x750x275 | 36 | Кондиціонер канального типу, серія Digital, Inverter , продуктивність від 3,5 до 23 кВт, довжина траси до 75 метрів дозволять вибрати систему за будь-яких вимог замовника. Зовнішній статистичний тиск, який створює кондиціонер, можна підвищити до 120 Па, що дозволяє збільшити довжину повітроводів. Низький рівень шуму, гнучкість застосування: потрібно мінімум місця за підвісною стелею. Рівномірний розподіл повітря, підмішування свіжого повітря з вулиці.
Канальні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Super Digital ( - 20 С )
Канальні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Super Digital ( - 20 С ) | RAV- SM56*BT(P)-E/RAV-SP56*AT(P)-E/RBC-AMS41E | 2581,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 5 | 5,6 | 3,21 | A | 3,61 | R410 | Japan | От - 20 до + 43 | 750x700x275 | 36 | Кондиціонер канального типу, серія Super Digital Inverter, продуктивність від 3,5 до 23 кВт, довжина траси до 75 метрів дозволять вибрати систему за будь-яких вимог замовника. Зовнішній статистичний тиск, який створює кондиціонер, можна підвищити до 120 Па, що дозволяє збільшити довжину повітроводів. Низький рівень шуму, гнучкість застосування: потрібно мінімум місця за підвісною стелею. Рівномірний розподіл повітря, підмішування свіжого повітря з вулиці.
Канальні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Super Digital ( - 20 С ) | RAV-RM1101BTP-E/RAV-SP11*AT8(P)-E/RBC-AMS41E | 4161,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 10 | 11,2 | 3,79 | A | 4,04 | R410 | Japan | От - 20 до + 43 | 1400x750x275 | 36 | Кондиціонер підстельового типу, серія Super Digital Inverter, ефективне керування потоком повітря за допомогою затулки, комфортний повітряний потік в аудиторіях та офісних приміщеннях, забеспечення максимально можливої чистоти повітря, вдосконалена система кріплення стелі.
Канальні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Super Digital ( - 20 С ) | RAV-RM14*BT(P)-E/RAV-SP14*AT8(P)-E/RBC-AMS41E | 4503,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 12,1 | 12,8 | 2,74 | D | 3,61 | R410 | Thailand | От - 20 до + 43 | 1400x750x275 | 36 | Кондиціонер канального типу, серія Super Digital Inverter, продуктивність від 3,5 до 23 кВт, довжина траси до 75 метрів дозволять вибрати систему за будь-яких вимог замовника. Зовнішній статистичний тиск, який створює кондиціонер, можна підвищити до 120 Па, що дозволяє збільшити довжину повітроводів. Низький рівень шуму, гнучкість застосування: потрібно мінімум місця за підвісною стелею. Рівномірний розподіл повітря, підмішування свіжого повітря з вулиці.
Канальні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Super Digital ( - 20 С ) | RAV-SM22*DT(P)-E/RAV-SM22*AT8(P)-E/RBC-AMS41E | 11280,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 20 | 22,4 | 2,78 | D | 3,45 | R410 | Japan | От - 20 до + 43 | 1380x1250x470 | 36 | Кондиціонер канального типу, серія Super Digital Inverter, продуктивність від 3,5 до 23 кВт, довжина траси до 75 метрів дозволять вибрати систему за будь-яких вимог замовника. Зовнішній статистичний тиск, який створює кондиціонер, можна підвищити до 120 Па, що дозволяє збільшити довжину повітроводів. Низький рівень шуму, гнучкість застосування: потрібно мінімум місця за підвісною стелею. Рівномірний розподіл повітря, підмішування свіжого повітря з вулиці.
Канальні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Super Digital ( - 20 С ) | RAV-SM28*DT(P)-E/RAV-SM28*AT8(P)-E/RBC-AMS41E | 11986,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 23 | 27 | 2,63 | D | 3,31 | R410 | Japan | От - 20 до + 43 | 1380x1250x470 | 36 | Кондиціонер канального типу, серія Super Digital Inverter, продуктивність від 3,5 до 23 кВт, довжина траси до 75 метрів дозволять вибрати систему за будь-яких вимог замовника. Зовнішній статистичний тиск, який створює кондиціонер, можна підвищити до 120 Па, що дозволяє збільшити довжину повітроводів. Низький рівень шуму, гнучкість застосування: потрібно мінімум місця за підвісною стелею. Рівномірний розподіл повітря, підмішування свіжого повітря з вулиці.
Касетні спліт-системи | Інше | Toshiba
Касетні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор
Касетні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Digital ( -15 C )
Касетні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Digital ( -15 C ) | RAV- RM56*UT(P)-E/RAV-GM56*AT(P)-E/RBC-U31PG(P)-E/RBC-AMS41E | 2609,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 5 | 5,3 | 6,34 | SEER A++ | 4,6 | R32 | Thailand | От - 15 до + 46 | 840x840x256 | 36 | Кондиціонер касетного типу, серія Digital Inverter, продуктивність від 3,5 до 23 кВт, довжина траси до 75 метрів дозволять вибрати систему за будь-яких вимог замовника. Індивідуальне керування затулками, легко підтримувати чистоту кондиціонера ( затулка і решітка , що миється ).
Касетні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Digital ( -15 C ) | RAV-RM11*UT(P)-E/RAV-SM11*AT(P)-E/RBC-U31PG(P)-E/RBC-AMS41E | 4342,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 10 | 11,2 | 3,22 | A | 3,82 | R410 | Japan | От - 15 до + 43 | 840x840x319 | 36 | Кондиціонер касетного типу, серія Digital Inverter, продуктивність від 3,5 до 23 кВт, довжина траси до 75 метрів дозволять вибрати систему за будь-яких вимог замовника. Індивідуальне керування затулками, легко підтримувати чистоту кондиціонера ( затулка і решітка , що миється ).
Касетні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Digital ( -15 C ) | RAV-RM16*UT(P)-E/RAV-SM16*AT(P)-E/RBC-U31PG(P)-E/RBC-AMS41E | 5815,00 | USD | Договiрна | грн. | 14 | 16 | 3,21 | A | 3,61 | R410 | Thailand | От - 15 до + 43 | 840x840x319 | 36 | Кондиціонер касетного типу, серія Digital Inverter, продуктивність від 3,5 до 23 кВт, довжина траси до 75 метрів дозволять вибрати систему за будь-яких вимог замовника. Індивідуальне керування затулками, легко підтримувати чистоту кондиціонера ( затулка і решітка , що миється ).
Касетні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Digital ( -15 C ) | RAV-RM801UTP-E/RAV-SM80*AT(P)-E/RBC-U31PG(P)-E/RBC-AMS41E | 3307,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 7,1 | 8 | 3,21 | A | 3,62 | R410 | Japan | От - 15 до + 43 | 840x840x256 | 36 | Кондиціонер касетного типу, серія Digital Inverter, продуктивність від 3,5 до 23 кВт, довжина траси до 75 метрів дозволять вибрати систему за будь-яких вимог замовника. Індивідуальне керування затулками, легко підтримувати чистоту кондиціонера ( затулка і решітка , що миється ).
Касетні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Digital ( -15 C ) | RAV-SM14*UT(P)-E/RAV-SM14*AT(P)-E/RBC-U31PG(P)-E/RBC-AMS41E | 4937,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 12,3 | 14 | 3,21 | A | 3,68 | R410 | Japan | От - 15 до + 43 | 840x840x319 | 36 | Кондиціонер касетного типу, серія Digital Inverter, продуктивність від 3,5 до 23 кВт, довжина траси до 75 метрів дозволять вибрати систему за будь-яких вимог замовника. Індивідуальне керування затулками, легко підтримувати чистоту кондиціонера ( затулка і решітка , що миється ).
Касетні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Super Digital ( - 20 С )
Касетні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Super Digital ( - 20 С ) | RAV- RM56*UT(P)-E/RAV-SP56*AT(P)-E/RBC-U31PG(P)-E/RBC-AMS41E | 2609,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 5,3 | 5,6 | 3,61 | A | 4,63 | R410 | Japan | От - 20 до + 43 | 840x840x256 | 36 | Кондиціонер касетного типу, серія Super Digital Inverter, продуктивність від 3,5 до 23 кВт, довжина траси до 75 метрів дозволять вибрати систему за будь-яких вимог замовника. Індивідуальне керування затулками, легко підтримувати чистоту кондиціонера ( затулка і решітка , що миється ).
Касетні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Super Digital ( - 20 С ) | RAV-RM11*UT(P)-E/RAV-SP11*AT8(P)-E/RBC-U31PG(P)-E/RBC-AMS41E | 4455,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 10 | 11,2 | 4,52 | A | 4,79 | R410 | Japan | От - 20 до + 43 | 840x840x319 | 36 | Кондиціонер касетного типу, серія Super Digital Inverter, продуктивність від 3,5 до 23 кВт, довжина траси до 75 метрів дозволять вибрати систему за будь-яких вимог замовника. Індивідуальне керування затулками, легко підтримувати чистоту кондиціонера ( затулка і решітка , що миється ).
Касетні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Super Digital ( - 20 С ) | RAV-SM14*UT(P)-E/RAV-SP14*AT8(P)-E/RBC-U31PG(P)-E/RBC-AMS41E | 4937,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 12,5 | 14 | 3,61 | A | 4,09 | R410 | Japan | От - 20 до + 43 | 840x840x319 | 36 | Кондиціонер касетного типу, серія Super Digital Inverter, продуктивність від 3,5 до 23 кВт, довжина траси до 75 метрів дозволять вибрати систему за будь-яких вимог замовника. Індивідуальне керування затулками, легко підтримувати чистоту кондиціонера ( затулка і решітка , що миється ).
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Digital ( -15 C )
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Digital ( -15 C ) | RAV- SM56*KR(T)-E/RAV-GM56*ATP-E | 2051,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 5 | 5,6 | 3,01 | B | 3,41 | R410 | Thailand | От - 15 до + 43 | 320*1050*228 | 36 | Кондиціонер настінного типу, серія Digital Inverter ,повітряний фільтр Toshiba "7 в 1" ;"Цеолітний+SASA" фільтр усуває запахи, фільтр "Біоензим+Гінгко" ефективно знищуе бактерії, віруси, плісняву, фільтр з вітаміном С захищає шкіру відшкідливого впливу вільних радикалів; покращений дизайн; жалюзі, що гойдаються автоматично.
Настінні спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Digital ( -15 C ) | RAV- SM80*KR(T)-E/RAV-SM80*AT(P)-E | 3028,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 6,7 | 8 | 2,83 | C | 3,21 | R410 | Thailand | От - 15 до + 43 | 320*1050*228 | 36 | Кондиціонер настінного типу, серія Digital Inverter ,повітряний фільтр Toshiba "7 в 1" ;"Цеолітний+SASA" фільтр усуває запахи, фільтр "Біоензим+Гінгко" ефективно знищуе бактерії, віруси, плісняву, фільтр з вітаміном С захищає шкіру відшкідливого впливу вільних радикалів; покращений дизайн; жалюзі, що гойдаються автоматично.
Підстельові спліт-системи | Інше | Toshiba
Підстельові спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор
Підстельові спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Digital ( -15 C )
Підстельові спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Digital ( -15 C ) | RAV- SM80*CT(P)-E/RAV-SM80*AT(P)-E/RBC-AMS41E | 3054,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 7,1 | 8 | 2,77 | D | 3,24 | R410 | Japan | От - 15 до + 43 | 1180x680x210 | 36 | Кондиціонер підстельового типу, серія Digital Inverter, ефективне керування потоком повітря за допомогою затулки, комфортний повітряний потік в аудиторіях та офісних приміщеннях, забеспечення максимально можливої чистоти повітря, вдосконалена система кріплення стелі.
Підстельові спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Digital ( -15 C ) | RAV-SM11*CT(P)-E/RAV-SM11*AT(P)-E/RBC-AMS41E | 4048,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 10 | 11,2 | 2,85 | C | 3,5 | R410 | Japan | От - 15 до + 43 | 1595x680x210 | 36 | Кондиціонер підстельового типу, серія Digital Inverter, ефективне керування потоком повітря за допомогою затулки, комфортний повітряний потік в аудиторіях та офісних приміщеннях, забеспечення максимально можливої чистоти повітря, вдосконалена система кріплення стелі.
Підстельові спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Digital ( -15 C ) | RAV-SM14*CT(P)-E/RAV-SM14*AT(P)-E/RBC-AMS41E | 4471,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 12,5 | 14 | 2,73 | D | 3,38 | R410 | Japan | От - 15 до + 43 | 1595x680x210 | 36 | Кондиціонер підстельового типу, серія Digital Inverter, ефективне керування потоком повітря за допомогою затулки, комфортний повітряний потік в аудиторіях та офісних приміщеннях, забеспечення максимально можливої чистоти повітря, вдосконалена система кріплення стелі.
Підстельові спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Digital ( -15 C ) | RAV-SM16*CT(P)-E/RAV-SM16*AT(P)-E/RBC-AMS41E | 5384,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 12,5 | 14 | 3,26 | A | 3,78 | R410 | Japan | От - 15 до + 43 | 1586*690*235 | 36 | Кондиціонер канального типу, серія Digital, Inverter , продуктивність від 3,5 до 23 кВт, довжина траси до 75 метрів дозволять вибрати систему за будь-яких вимог замовника. Зовнішній статистичний тиск, який створює кондиціонер, можна підвищити до 120 Па, що дозволяє збільшити довжину повітроводів. Низький рівень шуму, гнучкість застосування: потрібно мінімум місця за підвісною стелею. Рівномірний розподіл повітря, підмішування свіжого повітря з вулиці.
Підстельові спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Super Digital ( - 20 С )
Підстельові спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Super Digital ( - 20 С ) | RAV- SM56*CT(P)-E/RAV-SP56*AT(P)-E/RBC-AMS41E | 2536,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 5 | 5,6 | 3,21 | A | 3,81 | R410 | Japan | От - 20 до + 43 | 910x680x210 | 36 | Кондиціонер підстельового типу, серія Super Digital Inverter, ефективне керування потоком повітря за допомогою затулки, комфортний повітряний потік в аудиторіях та офісних приміщеннях, забеспечення максимально можливої чистоти повітря, вдосконалена система кріплення стелі.
Підстельові спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Super Digital ( - 20 С ) | RAV-SM11*CT(P)-E/RAV-SP11*AT8(P)-E/RBC-AMS41E | 4161,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 10 | 11,2 | 3,75 | A | 4,27 | R410 | Japan | От - 20 до + 43 | 1595x680x210 | 36 | Кондиціонер підстельового типу, серія Super Digital Inverter, ефективне керування потоком повітря за допомогою затулки, комфортний повітряний потік в аудиторіях та офісних приміщеннях, забеспечення максимально можливої чистоти повітря, вдосконалена система кріплення стелі.
Підстельові спліт-системи | Інше | Toshiba | Инвертор | Super Digital ( - 20 С ) | RAV-SM14*CT(P)-E/RAV-SP14*AT8(P)-E/RBC-AMS41E | 4310,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 12,5 | 14 | 3,35 | A | 3,84 | R410 | Japan | От - 20 до + 43 | 1595x680x210 | 36 | Кондиціонер підстельового типу, серія Super Digital Inverter, ефективне керування потоком повітря за допомогою затулки, комфортний повітряний потік в аудиторіях та офісних приміщеннях, забеспечення максимально можливої чистоти повітря, вдосконалена система кріплення стелі.

## Кондиціонери мультиспліт
Подкатегория | Тип | Бренд | Подкатегория прайс-листа | Серия прайс-листа | Наименование | РРЦ | Валюта | МИЦ | Валюта | Холодовиробництво | Тепловиробництво, Квт | EER | Класс енергосбереження | COP | Фреон | Країна виробник | Робочій діапазон температур, С | Розмір внутр. блока, мм | Гарантія, м | Описание
Аксесуари для мульті
Аксесуари для мульті | Інше | Toshiba
Аксесуари для мульті | Інше | Toshiba
Аксесуари для мульті | Інше | Toshiba
Аксесуари для мульті | Інше | Toshiba |  |  | RB-B11MC(W)E | 315,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | China | 0 | 0 | 0 | Панель Toshiba RB-B11MC(W)E
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi | Daiseikai
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi | Daiseikai | RAS-B13N3KVP-E | 531,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 3,5 | 4,2 | 0 | 0 | 0 |  | Thailand | 0 | 275*790*205 | 36 | Настінний блок з плазмовим очищувачем повітря, очіщення повітря відповідає японським стандартом JEM1467 для побутових очисників повітря, пульт дистанційного керування з дисплеєм, функція самоочищення, 5 швидкостей вентилятора+автоматичний вибір швидкості+режим макс. потужності, автоматичний перезапуск після перебоїв живлення.
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi | Daiseikai | RAS-B16N3KVP-E | 576,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 4,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 |  | Thailand | 0 | 275*790*205 | 36 | Настінний блок з плазмовим очищувачем повітря, очіщення повітря відповідає японським стандартом JEM1467 для побутових очисників повітря, пульт дистанційного керування з дисплеєм, функція самоочищення, 5 швидкостей вентилятора+автоматичний вибір швидкості+режим макс. потужності, автоматичний перезапуск після перебоїв живлення.
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi | N3KV
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi | N3KV | RAS-B10N3KV2-E1 | 381,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 2,5 | 3,2 | 0 | 0 | 0 |  | Thailand | 0 | 250*740*195 | 36 | Настінні блоки сучасного стильного дизайну, відрізняються максимальною продуктивністю, пульт дистанційного керування з дисплеєм, функція самоочищення підтримує внутрішній блок сухим і чистим, захищає від непрємного запаху, 5 швидкостей вентилятора + автоматичний вибір швидкості + режим макс. потужності, 12 положень повітророзподільних жалюзі, фільтр Toshiba IAQ очищає повітря від пилу і запахів.
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi | N3KV | RAS-B13N3KV2-Е1 | 438,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 3,5 | 3,89 | 0 | 0 | 0 |  | Thailand | 0 | 275*790*205 | 36 | Настінні блоки сучасного стильного дизайну, відрізняються максимальною продуктивністю, пульт дистанційного керування з дисплеєм, функція самоочищення підтримує внутрішній блок сухим і чистим, захищає від непрємного запаху, 5 швидкостей вентилятора + автоматичний вибір швидкості + режим макс. потужності, 12 положень повітророзподільних жалюзі, фільтр Toshiba IAQ очищає повітря від пилу і запахів.
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi | N3KV | RAS-B16N3KV2-Е1 | 475,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 4,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 |  | Thailand | 0 | 275*790*205 | 36 | Настінні блоки сучасного стильного дизайну, відрізняються максимальною продуктивністю, пульт дистанційного керування з дисплеєм, функція самоочищення підтримує внутрішній блок сухим і чистим, захищає від непрємного запаху, 5 швидкостей вентилятора + автоматичний вибір швидкості + режим макс. потужності, 12 положень повітророзподільних жалюзі, фільтр Toshiba IAQ очищає повітря від пилу і запахів.
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi | N3KV | RAS-B22N3KV2-E1 | 590,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | Thailand | 0 | 320*1050*228 | 36 | Настінні блоки сучасного стильного дизайну, відрізняються максимальною продуктивністю, пульт дистанційного керування з дисплеєм, функція самоочищення підтримує внутрішній блок сухим і чистим, захищає від непрємного запаху, 5 швидкостей вентилятора + автоматичний вибір швидкості + режим макс. потужності, 12 положень повітророзподільних жалюзі, фільтр Toshiba IAQ очищає повітря від пилу і запахів.
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi | N3KV | RAS-M07N3KV2-E1 | 363,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |  | Thailand | 0 | 275*790*225 | 36 | Настінні блоки сучасного стильного дизайну, відрізняються максимальною продуктивністю, пульт дистанційного керування з дисплеєм, функція самоочищення підтримує внутрішній блок сухим і чистим, захищає від непрємного запаху, 5 швидкостей вентилятора + автоматичний вибір швидкості + режим макс. потужності, 12 положень повітророзподільних жалюзі, фільтр Toshiba IAQ очищає повітря від пилу і запахів.
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi | N3KV | RAS-M24N3KV2-E1 | 604,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 6,5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 |  | Thailand | 0 | 320*1050*243 | 36 | Настінні блоки сучасного стильного дизайну, відрізняються максимальною продуктивністю, пульт дистанційного керування з дисплеєм, функція самоочищення підтримує внутрішній блок сухим і чистим, захищає від непрємного запаху, 5 швидкостей вентилятора + автоматичний вибір швидкості + режим макс. потужності, 12 положень повітророзподільних жалюзі, фільтр Toshiba IAQ очищає повітря від пилу і запахів.
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi | SKV
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi | SKV | RAS-M13SKV-E | 354,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 3,5 | 4,2 | 0 | 0 | 0 |  | Thailand | 0 | 275*790*205 | 36 | Найпопулярніший і недорогий варіант- внутрішні блоки, закріплені на стіні., пульт дистанційного керування з дисплеєм, функція самоочищення, 5 швидкостей вентилятора + автоматичний вибір швидкості + режим макс. потужності, 12 положень повіторозподільних жалюзі, фільтр Toshiba IAQ очищає повітря від пилу і запахів, автоматичний перезапуск після перебоїв живлення.
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi | SKV | RAS-M16SKV-E | 465,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 4,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 |  | Thailand | 0 | 275*790*205 | 36 | Найпопулярніший і недорогий варіант- внутрішні блоки, закріплені на стіні., пульт дистанційного керування з дисплеєм, функція самоочищення, 5 швидкостей вентилятора + автоматичний вибір швидкості + режим макс. потужності, 12 положень повіторозподільних жалюзі, фільтр Toshiba IAQ очищає повітря від пилу і запахів, автоматичний перезапуск після перебоїв живлення.
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi | Seiya
Настінні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi | Seiya | RAS-B10J2KVG-E | 384,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 2,5 | 3,2 | 6,1 | SEER A++ | 4 |  | Thailand | От - 15 до + 46 | 798*293*230 | 36 | Внутрішній блок кондиціонера Toshiba
Зовнішні блоки мульті | Інше | Toshiba
Зовнішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi
Зовнішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi | Multi R32
Зовнішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi | Multi R32 | RAS-2M14U2AVG-E | 1587,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 4 | 4,4 | 6,73 | SEER A++ | 4,6 |  | Thailand | От - 15 до + 43 | 0 | 36 | Особливістю цих кондиціонерів є використання нового сучасного фреону R32, який абсолютно безпечний для озонового покриву та набагато ефективніший ніж популярний зараз холодоагент R410a. Нові системи досягають високих показників сезонної енергоефективності – на охолодження та обігрів А++. Також слід зазначити, що максимальна довжина магістралей сумарно досягає 80 м, а відстань до одного внутрішнього блоку до 25 м (залежить від потужності). Діапазон роботи також вражає – на обігрів кондиціонери працюють до -20⁰, а на охолодження до +43⁰ за Цельсієм. Модельний ряд зовнішніх блоків складається з шести потужностей, які розраховані на під’єднання від двох до п’яти внутрішніх блоків.
Зовнішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi | Multi R32 | RAS-2M18U2AVG-E | 1754,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 5,2 | 5,6 | 6,9 | SEER A++ | 4,6 |  | Thailand | От - 15 до + 43 | 0 | 36 | Особливістю цих кондиціонерів є використання нового сучасного фреону R32, який абсолютно безпечний для озонового покриву та набагато ефективніший ніж популярний зараз холодоагент R410a. Нові системи досягають високих показників сезонної енергоефективності – на охолодження та обігрів А++. Також слід зазначити, що максимальна довжина магістралей сумарно досягає 80 м, а відстань до одного внутрішнього блоку до 25 м (залежить від потужності). Діапазон роботи також вражає – на обігрів кондиціонери працюють до -20⁰, а на охолодження до +43⁰ за Цельсієм. Модельний ряд зовнішніх блоків складається з шести потужностей, які розраховані на під’єднання від двох до п’яти внутрішніх блоків.
Зовнішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi | Multi R32 | RAS-3M26U2AVG-E | 2756,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 7,5 | 9 | 6,19 | SEER A++ | 4,44 |  | Thailand | От - 15 до + 43 | 0 | 36 | Особливістю цих кондиціонерів є використання нового сучасного фреону R32, який абсолютно безпечний для озонового покриву та набагато ефективніший ніж популярний зараз холодоагент R410a. Нові системи досягають високих показників сезонної енергоефективності – на охолодження та обігрів А++. Також слід зазначити, що максимальна довжина магістралей сумарно досягає 80 м, а відстань до одного внутрішнього блоку до 25 м (залежить від потужності). Діапазон роботи також вражає – на обігрів кондиціонери працюють до -20⁰, а на охолодження до +43⁰ за Цельсієм. Модельний ряд зовнішніх блоків складається з шести потужностей, які розраховані на під’єднання від двох до п’яти внутрішніх блоків.
Зовнішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi | Multi R32 | RAS-4M27U2AVG-E | 2923,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 8 | 9 | 6,11 | SEER A++ | 4,27 |  | Thailand | От - 15 до + 43 | 0 | 36 | Особливістю цих кондиціонерів є використання нового сучасного фреону R32, який абсолютно безпечний для озонового покриву та набагато ефективніший ніж популярний зараз холодоагент R410a. Нові системи досягають високих показників сезонної енергоефективності – на охолодження та обігрів А++. Також слід зазначити, що максимальна довжина магістралей сумарно досягає 80 м, а відстань до одного внутрішнього блоку до 25 м (залежить від потужності). Діапазон роботи також вражає – на обігрів кондиціонери працюють до -20⁰, а на охолодження до +43⁰ за Цельсієм. Модельний ряд зовнішніх блоків складається з шести потужностей, які розраховані на під’єднання від двох до п’яти внутрішніх блоків.
Зовнішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi | Multi R32 | RAS-5M34U2AVG-E | 3457,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 10 | 12 | 6,31 | SEER A++ | 4,08 |  | Thailand | От - 15 до + 43 | 0 | 36 | Особливістю цих кондиціонерів є використання нового сучасного фреону R32, який абсолютно безпечний для озонового покриву та набагато ефективніший ніж популярний зараз холодоагент R410a. Нові системи досягають високих показників сезонної енергоефективності – на охолодження та обігрів А++. Також слід зазначити, що максимальна довжина магістралей сумарно досягає 80 м, а відстань до одного внутрішнього блоку до 25 м (залежить від потужності). Діапазон роботи також вражає – на обігрів кондиціонери працюють до -20⁰, а на охолодження до +43⁰ за Цельсієм. Модельний ряд зовнішніх блоків складається з шести потужностей, які розраховані на під’єднання від двох до п’яти внутрішніх блоків.
Зовнішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi | Multi R410
Зовнішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi | Multi R410 | RAS-4M27S3AV-E | 2752,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 8 | 9 | 3,5 | A | 4,67 |  | Thailand | От - 15 до + 43 | 0 | 36 | Перевага мультиспліт-систем Toshsba-можливість вільно комбінувати внутрішні блоки різних типів і потужностей в одній системі.
Касетні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba
Касетні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi
Касетні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi | SMUV
Касетні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi | SMUV | RAS-M10SMUV-E | 1680,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 2,7 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Thailand | 0 | 268*575*575 | 36 | Відмінне рішення для приміщень з підвісною стелею: пульт ДУ з дисплеєм, рівномірний розподіл повітря за 4 напрямками, усі типорозміри компактні і встановлюються в стандартну підвісну стелю 600 х 600 мм, зручний монтаж завдяки панелі з регульваними "кишенями".
Касетні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi | SMUV | RAS-M13SMUV-E | 1775,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 3,7 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | Thailand | 0 | 268*575*575 | 36 | Відмінне рішення для приміщень з підвісною стелею: пульт ДУ з дисплеєм, рівномірний розподіл повітря за 4 напрямками, усі типорозміри компактні і встановлюються в стандартну підвісну стелю 600 х 600 мм, зручний монтаж завдяки панелі з регульваними "кишенями".
Консольні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba
Консольні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Инвертор
Консольні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Инвертор | UFV
Консольні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Инвертор | UFV | RAS-B10UFV-E1 | 750,00 | USD | Договiрна | грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Thailand | 0 | 0 | 0
Консольні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Инвертор | UFV | RAS-B13UFV-E1 | 879,00 | USD | Договiрна | грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Thailand | 0 | 0 | 0
Консольні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Инвертор | UFV | RAS-B18UFV-E1 | 983,00 | USD | Договiрна | грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Thailand | 0 | 0 | 0
Канальні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba
Канальні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi
Канальні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi | GDV
Канальні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi | GDV | RAS-M13GDV-E | 1007,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 3,7 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | Thailand | от +43 до -15 | 230*750*440 | 36 | Внутрішній блок канального типу: компактний блок висотою 230 мм, гнучке застосування: повітря забирається ззаду або знизу, 5 швидкостей вентилятора + автоматичний вибір швидкості + режим макс. потужності, високий статистичний тиск - до 63.7 Па, надзвичайно низький рівень шуму.
Канальні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi | GDV | RAS-M16G3DV-E | 1105,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 4,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 |  | China | от +43 до -15 | 230*750*440 | 36 | Внутрішній блок канального типу: компактний блок висотою 230 мм, гнучке застосування: повітря забирається ззаду або знизу, 5 швидкостей вентилятора + автоматичний вибір швидкості + режим макс. потужності, високий статистичний тиск - до 63.7 Па, надзвичайно низький рівень шуму.
Канальні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi | Multi
Канальні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi | Multi | RAS-M07G3DV-E | 852,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | China | 0 | 0 | 0 | Внутрішній блок канального типу: компактний блок висотою 230 мм, гнучке застосування: повітря забирається ззаду або знизу, 5 швидкостей вентилятора + автоматичний вибір швидкості + режим макс. потужності, високий статистичний тиск - до 63.7 Па, надзвичайно низький рівень шуму.
Канальні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi | Multi | RAS-M10G3DV-E | 863,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | China | 0 | 0 | 0 | Внутрішній блок канального типу: компактний блок висотою 230 мм, гнучке застосування: повітря забирається ззаду або знизу, 5 швидкостей вентилятора + автоматичний вибір швидкості + режим макс. потужності, високий статистичний тиск - до 63.7 Па, надзвичайно низький рівень шуму.
Канальні внутрішні блоки мульті | Інше | Toshiba | Multi | Multi | RAS-M13G3DV-E | 873,00 | USD | Уточнюйте | грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | China | 0 | 0 | 0 | Внутрішній блок канального типу: компактний блок висотою 230 мм, гнучке застосування: повітря забирається ззаду або знизу, 5 швидкостей вентилятора + автоматичний вибір швидкості + режим макс. потужності, високий статистичний тиск - до 63.7 Па, надзвичайно низький рівень шуму.