## Прайс 2021
МОДЕЛЬНИЙ РЯД КОНВЕКТОРІВ FANCOIL
Модель | Довжина | Ціна, євро |  |  | Режим роботи | Налаштування обертів | Теплопотужність 90/70°С ¦ 70/50°С | Споживана потужність | Витрати повітря | Оберти колеса | Рівень звукової потужності
|  | Конвектор | Решітка дубова | Решітка алюмінієва
FCF.4.180.45 підвіконний |  | Довжина конвектора 1000 мм
| – | 509 | 28 | 72 | Max | 100% | 1385 Вт / 1159 Вт | 6 | 155 | 1800 хв-1 | 45
[5 empty] | Mid | 66% | 965 Вт / 809 Вт | 2 | 95 | 1300 хв-1 | 33
[5 empty] | Min | 33% | 729 Вт / 610 Вт | 1 | 70 | 600 хв-1 | < 28
FCF.8.180.80 Dynamic |  | Довжина конвектора 1000 мм
| – | 677 | 28 | 72 | Max | 100% | 2850 Вт / 1677 Вт | 6 | 155 | 1800 хв-1 | 45
[5 empty] | Mid | 66% | 1675 Вт / 1089 Вт | 2 | 95 | 1300 хв-1 | 33
[5 empty] | Min | 33% | 1087 Вт / 707 Вт | 1 | 70 | 600 хв-1 | < 28
Довжина конвектора 1250 мм
| – | 798 | 37 | 91 | Max | 100% | 3560 Вт / 2314 Вт | 6 | 155 | 1800 хв-1 | 45
[5 empty] | Mid | 66% | 2311 Вт / 1502 Вт | 2 | 95 | 1300 хв-1 | 33
[5 empty] | Min | 33% | 1501 Вт / 975 Вт | 1 | 70 | 600 хв-1 | < 28
Довжина конвектора 1500 мм
| – | 919 | 44 | 116 | Max | 100% | 4514 Вт / 2934 Вт | 7 | 230 | 1800 хв-1 | 47
[5 empty] | Mid | 66% | 2931 Вт / 1905 Вт | 3 | 145 | 1300 хв-1 | 35
[5 empty] | Min | 33% | 1903 Вт / 1237 Вт | 2 | 105 | 600 хв-1 | < 28
TLS.8.180.75-135 |  | Довжина конвектора 1000 мм
| – | 677 | 28 | 72 | Max | 100% | 1712 Вт / 1419 Вт | 6 | 155 | 1800 хв-1 | 45
[5 empty] | Mid | 66% | 1276 Вт / 1064 Вт | 2 | 95 | 1300 хв-1 | 33
[5 empty] | Min | 33% | 1036 Вт / 864 Вт | 1 | 70 | 600 хв-1 | < 28
Довжина конвектора 1250 мм
| – | 798 | 37 | 91 | Max | 100% | 2227 Вт / 1845 Вт | 6 | 155 | 1800 хв-1 | 45
[5 empty] | Mid | 66% | 1660 Вт / 1385 Вт | 2 | 95 | 1300 хв-1 | 33
[5 empty] | Min | 33% | 1348 Вт / 1124 Вт | 1 | 70 | 600 хв-1 | < 28
Довжина конвектора 1500 мм
| – | 919 | 44 | 116 | Max | 100% | 2832 Вт / 2347 Вт | 7 | 230 | 1800 хв-1 | 47
[5 empty] | Mid | 66% | 2111 Вт / 1761 Вт | 3 | 145 | 1800 хв-1 | 35
[5 empty] | Min | 33% | 1714 Вт / 1429 Вт | 2 | 105 | 600 хв-1 | < 28
FC 75.230 | 1000 мм | 178 | 29 | 74 | – | – | 362 Вт / 184 Вт | – | – | – | –
| 1250 мм | 202 | 38 | 94 | – | – | 520 Вт / 267 Вт | – | – | – | –
| 1500 мм | 226 | 45 | 124 | – | – | 637 Вт / 322 Вт | – | – | – | –
| 1750 мм | 245 | 53 | 132 | – | – | 723 Вт / 373 Вт | – | – | – | –
| 2000 мм | 265 | 60 | 151 | – | – | 851 Вт / 422 Вт | – | – | – | –
| 2250 мм | 312 | 68 | 171 | – | – | 962 Вт / 489 Вт | – | – | – | –
| 2500 мм | 360 | 77 | 189 | – | – | 1082 Вт / 547 Вт | – | – | – | –
| 2750 мм | 408 | 83 | 208 | – | – | 1191 Вт / 590 Вт | – | – | – | –
| 3000 мм | 455 | 91 | 228 | – | – | 1310 Вт / 649 Вт | – | – | – | –
FC 75 (+1) 300 | 1000 мм | 256 | 38 | 87 | – | – | 411 Вт / 212 Вт | – | – | – | –
| 1250 мм | 298 | 47 | 110 | – | – | 567 Вт / 295 Вт | – | – | – | –
| 1500 мм | 342 | 57 | 132 | – | – | 727 Вт / 376 Вт | – | – | – | –
| 1750 мм | 373 | 66 | 154 | – | – | 886 Вт / 458 Вт | – | – | – | –
| 2000 мм | 404 | 77 | 177 | – | – | 1045 Вт / 541 Вт | – | – | – | –
| 2250 мм | 476 | 85 | 199 | – | – | 1203 Вт / 622 Вт | – | – | – | –
| 2500 мм | 549 | 95 | 221 | – | – | 1362 Вт / 703 Вт | – | – | – | –
| 2750 мм | 623 | 104 | 243 | – | – | 1517 Вт / 785 Вт | – | – | – | –
| 3000 мм | 694 | 114 | 266 | – | – | 1669 Вт / 864 Вт | – | – | – | –
FC 90.230 | 1000 мм | 188 | 29 | 74 | – | – | 400 Вт / 207 Вт | – | – | – | –
| 1250 мм | 212 | 38 | 94 | – | – | 552 Вт / 286 Вт | – | – | – | –
| 1500 мм | 236 | 45 | 124 | – | – | 562 Вт / 343 Вт | – | – | – | –
| 1750 мм | 255 | 53 | 132 | – | – | 775 Вт / 400 Вт | – | – | – | –
| 2000 мм | 275 | 60 | 151 | – | – | 884 Вт / 458 Вт | – | – | – | –
| 2250 мм | 322 | 68 | 171 | – | – | 994 Вт / 515 Вт | – | – | – | –
| 2500 мм | 370 | 77 | 189 | – | – | 1103 Вт / 571 Вт | – | – | – | –
| 2750 мм | 418 | 83 | 208 | – | – | 1214 Вт / 629 Вт | – | – | – | –
| 3000 мм | 465 | 91 | 228 | – | – | 1323 Вт / 692 Вт | – | – | – | –
FC 90 (+1) 300 | 1000 мм | 266 | 38 | 87 | – | – | 457 Вт / 236 Вт | – | – | – | –
| 1250 мм | 308 | 47 | 110 | – | – | 630 Вт / 328 Вт | – | – | – | –
| 1500 мм | 352 | 57 | 132 | – | – | 808 Вт / 418 Вт | – | – | – | –
| 1750 мм | 383 | 66 | 154 | – | – | 985 Вт / 509 Вт | – | – | – | –
| 2000 мм | 414 | 77 | 177 | – | – | 1162 Вт / 602 Вт | – | – | – | –
| 2250 мм | 486 | 85 | 199 | – | – | 1337 Вт / 692 Вт | – | – | – | –
| 2500 мм | 559 | 95 | 221 | – | – | 1520 Вт / 782 Вт | – | – | – | –
| 2750 мм | 633 | 104 | 243 | – | – | 1686 Вт / 873 Вт | – | – | – | –
| 3000 мм | 704 | 114 | 266 | – | – | 1854 Вт / 961 Вт | – | – | – | –
FC 120.230 | 1000 мм | 198 | 29 | 74 | – | – | 420 Вт / 218 Вт | – | – | – | –
| 1250 мм | 232 | 38 | 94 | – | – | 579 Вт / 300 Вт | – | – | – | –
| 1500 мм | 246 | 45 | 124 | – | – | 741 Вт / 415 Вт | – | – | – | –
| 1750 мм | 265 | 53 | 132 | – | – | 905 Вт / 572 Вт | – | – | – | –
| 2000 мм | 285 | 60 | 151 | – | – | 1066 Вт / 675 Вт | – | – | – | –
| 2250 мм | 332 | 68 | 171 | – | – | 1226 Вт / 776 Вт | – | – | – | –
| 2500 мм | 380 | 77 | 189 | – | – | 1387 Вт / 861 Вт | – | – | – | –
| 2750 мм | 428 | 83 | 208 | – | – | 1548 Вт / 979 Вт | – | – | – | –
| 3000 мм | 475 | 91 | 228 | – | – | 1703 Вт / 1075 Вт | – | – | – | –
FC 120 (+1) 300 | 1000 мм | 276 | 38 | 87 | – | – | 480 Вт / 249 Вт | – | – | – | –
| 1250 мм | 318 | 47 | 110 | – | – | 663 Вт / 343 Вт | – | – | – | –
| 1500 мм | 362 | 57 | 132 | – | – | 848 Вт / 473 Вт | – | – | – | –
| 1750 мм | 393 | 66 | 154 | – | – | 1034 Вт / 654 Вт | – | – | – | –
| 2000 мм | 424 | 77 | 177 | – | – | 1220 Вт / 771 Вт | – | – | – | –
| 2250 мм | 496 | 85 | 199 | – | – | 1403 Вт / 887 Вт | – | – | – | –
| 2500 мм | 569 | 95 | 221 | – | – | 1586 Вт / 1002 Вт | – | – | – | –
| 2750 мм | 643 | 104 | 243 | – | – | 1768 Вт / 1118 Вт | – | – | – | –
| 3000 мм | 714 | 114 | 266 | – | – | 1947 Вт / 1210 Вт | – | – | – | –
FC 125 (+3) 300 | 1000 мм | 446 | 38 | 87 | – | – | 1260 Вт / 653 Вт | – | – | – | –
| 1250 мм | 506 | 47 | 110 | – | – | 1737 Вт / 900 Вт | – | – | – | –
| 1500 мм | 563 | 57 | 132 | – | – | 2223 Вт / 1243 Вт | – | – | – | –
| 1750 мм | 613 | 66 | 154 | – | – | 2715 Вт / 1715 Вт | – | – | – | –
| 2000 мм | 825 | 77 | 177 | – | – | 3198 Вт / 2025 Вт | – | – | – | –
| 2250 мм | 957 | 85 | 199 | – | – | 3678 Вт / 2025 Вт | – | – | – | –
| 2500 мм | 1078 | 95 | 221 | – | – | 4161 Вт / 2584 Вт | – | – | – | –
| 2750 мм | 1210 | 104 | 243 | – | – | 4644 Вт / 2937 Вт | – | – | – | –
| 3000 мм | 1320 | 114 | 266 |  |  | 5109 Вт / 3225 Вт | – | – | – | –
FCF 65.230 | 1000 мм | 331 | 29 | 74 | Max | 100% | 1167 Вт / 755 Вт | 3 | 108 | 1800 хв-1 | 20
| 1250 мм | 398 | 38 | 94 | Max | 100% | 1610 Вт / 1042 Вт | 3 | 108 | 1800 хв-1 | 20
| 1500 мм | 466 | 45 | 124 | Max | 100% | 1933 Вт / 1250 Вт | 6 | 162 | 1800 хв-1 | 38
| 1750 мм | 498 | 53 | 132 | Max | 100% | 2261 Вт / 1500 Вт | 6 | 162 | 1800 хв-1 | 38
| 2000 мм | 550 | 60 | 151 | Max | 100% | 2578 Вт / 1755 Вт | 6 | 216 | 1800 хв-1 | 40
| 2250 мм | 621 | 68 | 171 | Max | 100% | 2899 Вт / 2001 Вт | 9 | 270 | 1800 хв-1 | 58
| 2500 мм | 692 | 77 | 189 | Max | 100% | 3220 Вт / 2251 Вт | 9 | 270 | 1800 хв-1 | 58
| 2750 мм | 762 | 83 | 208 | Max | 100% | 3540 Вт / 2476 Вт | 9 | 324 | 1800 хв-1 | 60
| 3000 мм | 832 | 91 | 228 | Max | 100% | 4001 Вт / 3112 Вт | 12 | 378 | 1800 хв-1 | 78
FCF 65 (+1) 300 | 1000 мм | 447 | 38 | 87 | Max | 100% | 1503 Вт / 964 Вт | 3 | 108 | 1800 хв-1 | 20
| 1250 мм | 524 | 47 | 110 | Max | 100% | 2075 Вт / 1336 Вт | 3 | 108 | 1800 хв-1 | 20
| 1500 мм | 674 | 57 | 132 | Max | 100% | 2490 Вт / 1602 Вт | 6 | 162 | 1800 хв-1 | 38
| 1750 мм | 754 | 66 | 154 | Max | 100% | 2914 Вт / 1853 Вт | 6 | 162 | 1800 хв-1 | 38
| 2000 мм | 831 | 77 | 177 | Max | 100% | 3323 Вт / 2192 Вт | 6 | 216 | 1800 хв-1 | 40
| 2250 мм | 910 | 85 | 199 | Max | 100% | 3821 Вт / 2500 Вт | 9 | 270 | 1800 хв-1 | 58
| 2500 мм | 1063 | 95 | 221 | Max | 100% | 4241 Вт / 2776 Вт | 9 | 270 | 1800 хв-1 | 58
| 2750 мм | 1140 | 104 | 243 | Max | 100% | 4665 Вт / 3053 Вт | 9 | 324 | 1800 хв-1 | 60
| 3000 мм | 1301 | 114 | 266 | Max | 100% | 4997 Вт / 3358 Вт | 12 | 378 | 1800 хв-1 | 78
FCF 75.300 | 1000 мм | 341 | 29 | 74 | Max | 100% | 1297 Вт / 839 Вт | 3 | 108 | 1800 хв-1 | 20
| 1250 мм | 408 | 38 | 94 | Max | 100% | 1789 Вт / 1158 Вт | 3 | 108 | 1800 хв-1 | 20
| 1500 мм | 476 | 45 | 124 | Max | 100% | 2148 Вт / 1389 Вт | 6 | 162 | 1800 хв-1 | 38
| 1750 мм | 508 | 53 | 132 | Max | 100% | 2512 Вт / 1667 Вт | 6 | 162 | 1800 хв-1 | 38
| 2000 мм | 560 | 60 | 151 | Max | 100% | 2864 Вт / 1950 Вт | 6 | 216 | 1800 хв-1 | 40
| 2250 мм | 631 | 68 | 171 | Max | 100% | 3222 Вт / 2224 Вт | 9 | 270 | 1800 хв-1 | 58
| 2500 мм | 702 | 77 | 189 | Max | 100% | 3578 Вт / 2501 Вт | 9 | 270 | 1800 хв-1 | 58
| 2750 мм | 772 | 83 | 208 | Max | 100% | 3934 Вт / 2751 Вт | 9 | 324 | 1800 хв-1 | 60
| 3000 мм | 842 | 91 | 228 | Max | 100% | 4557 Вт / 3458 Вт | 12 | 378 | 1800 хв-1 | 78
FCF.3.75.300 | 1000 мм | 399 | 38 | 87 | Max | 100% | 1432 Вт / 923 Вт | 3 | 108 | 1800 хв-1 | 20
| 1250 мм | 471 | 47 | 110 | Max | 100% | 1976 Вт / 1275 Вт | 3 | 108 | 1800 хв-1 | 20
| 1500 мм | 580 | 57 | 132 | Max | 100% | 2371 Вт / 1529 Вт | 6 | 162 | 1800 хв-1 | 38
| 1750 мм | 641 | 66 | 154 | Max | 100% | 2774 Вт / 1797 Вт | 6 | 162 | 1800 хв-1 | 38
| 2000 мм | 701 | 77 | 177 | Max | 100% | 3163 Вт / 2116 Вт | 6 | 216 | 1800 хв-1 | 40
| 2250 мм | 776 | 85 | 199 | Max | 100% | 3603 / 2540 Вт | 9 | 270 | 1800 хв-1 | 58
| 2500 мм | 888 | 95 | 221 | Max | 100% | 3999 Вт / 2694 Вт | 9 | 270 | 1800 хв-1 | 58
| 2750 мм | 961 | 104 | 243 | Max | 100% | 4399 Вт / 2963 Вт | 9 | 324 | 1800 хв-1 | 60
| 3000 мм | 1077 | 114 | 266 | Max | 100% | 4876 Вт / 3466 Вт | 12 | 378 | 1800 хв-1 | 78
FCF 75 (+1) 300 | 1000 мм | 457 | 38 | 87 | Max | 100% | 1619 Вт / 1042 Вт | 3 | 108 | 1800 хв-1 | 20
| 1250 мм | 534 | 47 | 110 | Max | 100% | 2235 Вт / 1438 Вт | 3 | 108 | 1800 хв-1 | 20
| 1500 мм | 684 | 57 | 132 | Max | 100% | 2681 Вт / 1725 Вт | 6 | 162 | 1800 хв-1 | 38
| 1750 мм | 764 | 66 | 154 | Max | 100% | 3137 Вт / 1995 Вт | 6 | 162 | 1800 хв-1 | 38
| 2000 мм | 841 | 77 | 177 | Max | 100% | 3577 Вт / 2360 Вт | 6 | 216 | 1800 хв-1 | 40
| 2250 мм | 920 | 85 | 199 | Max | 100% | 4114 Вт / 2692 Вт | 9 | 270 | 1800 хв-1 | 58
| 2500 мм | 1073 | 95 | 221 | Max | 100% | 4566 Вт / 2988 Вт | 9 | 270 | 1800 хв-1 | 58
| 2750 мм | 1150 | 104 | 243 | Max | 100% | 5023 Вт / 3287 Вт | 9 | 324 | 1800 хв-1 | 60
| 3000 мм | 1311 | 114 | 266 | Max | 100% | 5380 Вт / 3615 Вт | 12 | 378 | 1800 хв-1 | 78
FCF 90.230 | 1000 мм | 351 | 29 | 74 | Max | 100% | 1310 Вт / 848 Вт | 3 | 108 | 1800 хв-1 | 20
| 1250 мм | 418 | 38 | 94 | Max | 100% | 1807 Вт / 1170 Вт | 3 | 108 | 1800 хв-1 | 20
| 1500 мм | 486 | 45 | 124 | Max | 100% | 2170 Вт / 1403 Вт | 6 | 162 | 1800 хв-1 | 38
| 1750 мм | 518 | 53 | 132 | Max | 100% | 2538 Вт / 1684 Вт | 6 | 162 | 1800 хв-1 | 38
| 2000 мм | 570 | 60 | 151 | Max | 100% | 2893 Вт / 1970 Вт | 6 | 216 | 1800 хв-1 | 40
| 2250 мм | 641 | 68 | 171 | Max | 100% | 3255 Вт / 2247 Вт | 9 | 270 | 1800 хв-1 | 58
| 2500 мм | 712 | 77 | 189 | Max | 100% | 3614 Вт / 2527 Вт | 9 | 270 | 1800 хв-1 | 58
| 2750 мм | 782 | 83 | 208 | Max | 100% | 3974 Вт / 2779 Вт | 9 | 324 | 1800 хв-1 | 60
| 3000 мм | 852 | 91 | 228 | Max | 100% | 4603 Вт / 3493 Вт | 12 | 378 | 1800 хв-1 | 78
FCF.3.90.300 | 1000 мм | 409 | 38 | 87 | Max | 100% | 1507 Вт / 972 Вт | 3 | 108 | 1800 хв-1 | 20
| 1250 мм | 481 | 47 | 110 | Max | 100% | 2080 Вт / 1342 Вт | 3 | 108 | 1800 хв-1 | 20
| 1500 мм | 590 | 57 | 132 | Max | 100% | 2496 Вт / 1609 Вт | 6 | 162 | 1800 хв-1 | 38
| 1750 мм | 651 | 66 | 154 | Max | 100% | 2920 Вт / 1992 Вт | 6 | 162 | 1800 хв-1 | 38
| 2000 мм | 711 | 77 | 177 | Max | 100% | 3329 Вт / 2227 Вт | 6 | 216 | 1800 хв-1 | 40
| 2250 мм | 786 | 85 | 199 | Max | 100% | 3739 Вт / 2540 Вт | 9 | 270 | 1800 хв-1 | 58
| 2500 мм | 898 | 95 | 221 | Max | 100% | 4210 Вт / 2836 Вт | 9 | 270 | 1800 хв-1 | 58
| 2750 мм | 971 | 104 | 243 | Max | 100% | 4631 Вт / 3119 Вт | 9 | 324 | 1800 хв-1 | 60
| 3000 мм | 1087 | 114 | 266 | Max | 100% | 5133 Вт / 3649 Вт | 12 | 378 | 1800 хв-1 | 78
FCF 90 (+1) 300 | 1000 мм | 467 | 38 | 87 | Max | 100% | 1705 Вт / 1097 Вт | 3 | 108 | 1800 хв-1 | 20
| 1250 мм | 544 | 47 | 110 | Max | 100% | 2353 Вт / 1514 Вт | 3 | 108 | 1800 хв-1 | 20
| 1500 мм | 694 | 57 | 132 | Max | 100% | 2823 Вт / 1816 Вт | 6 | 162 | 1800 хв-1 | 38
| 1750 мм | 774 | 66 | 154 | Max | 100% | 3303 Вт / 2101 Вт | 6 | 162 | 1800 хв-1 | 38
| 2000 мм | 851 | 77 | 177 | Max | 100% | 3766 Вт / 2485 Вт | 6 | 216 | 1800 хв-1 | 40
| 2250 мм | 930 | 85 | 199 | Max | 100% | 4331 Вт / 2834 Вт | 9 | 270 | 1800 хв-1 | 58
| 2500 мм | 1083 | 95 | 221 | Max | 100% | 4807 Вт / 3146 Вт | 9 | 270 | 1800 хв-1 | 58
| 2750 мм | 1160 | 104 | 243 | Max | 100% | 5288 Вт / 3460 Вт | 9 | 324 | 1800 хв-1 | 60
| 3000 мм | 1321 | 114 | 266 | Max | 100% | 5664 Вт / 3806 Вт | 12 | 378 | 1800 хв-1 | 78
FCF 120.230 | 1000 мм | 361 | 29 | 74 | Max | 100% | 1603 Вт / 1037 Вт | 3 | 108 | 1800 хв-1 | 20
| 1250 мм | 428 | 38 | 94 | Max | 100% | 1924 Вт / 1431 Вт | 3 | 108 | 1800 хв-1 | 20
| 1500 мм | 506 | 45 | 124 | Max | 100% | 2251 Вт / 1718 Вт | 6 | 162 | 1800 хв-1 | 38
| 1750 мм | 538 | 53 | 132 | Max | 100% | 2634 Вт / 2010 Вт | 6 | 162 | 1800 хв-1 | 38
| 2000 мм | 580 | 60 | 151 | Max | 100% | 3002 Вт / 2292 Вт | 6 | 216 | 1800 хв-1 | 40
| 2250 мм | 651 | 68 | 171 | Max | 100% | 3378 Вт / 2578 Вт | 9 | 270 | 1800 хв-1 | 58
| 2500 мм | 722 | 77 | 189 | Max | 100% | 3749 Вт / 2861 Вт | 9 | 270 | 1800 хв-1 | 58
| 2750 мм | 792 | 83 | 208 | Max | 100% | 4124 Вт / 3147 Вт | 9 | 324 | 1800 хв-1 | 60
| 3000 мм | 862 | 91 | 228 | Max | 100% | 4695 Вт / 3563 Вт | 12 | 378 | 1800 хв-1 | 78
FCF.3.120.300 | 1000 мм | 419 | 38 | 87 | Max | 100% | 1658 Вт / 1069 Вт | 3 | 108 | 1800 хв-1 | 20
| 1250 мм | 491 | 47 | 110 | Max | 100% | 2288 Вт / 1476 Вт | 3 | 108 | 1800 хв-1 | 20
| 1500 мм | 600 | 57 | 132 | Max | 100% | 2746 Вт / 1770 Вт | 6 | 162 | 1800 хв-1 | 38
| 1750 мм | 661 | 66 | 154 | Max | 100% | 3212 Вт / 2081 Вт | 6 | 162 | 1800 хв-1 | 38
| 2000 мм | 721 | 77 | 177 | Max | 100% | 3662 Вт / 2448 Вт | 6 | 216 | 1800 хв-1 | 40
| 2250 мм | 796 | 85 | 199 | Max | 100% | 4172 Вт / 2794 Вт | 9 | 270 | 1800 хв-1 | 58
| 2500 мм | 908 | 95 | 221 | Max | 100% | 4631 Вт / 3120 Вт | 9 | 270 | 1800 хв-1 | 58
| 2750 мм | 981 | 104 | 243 | Max | 100% | 5094 Вт / 3458 Вт | 9 | 324 | 1800 хв-1 | 60
| 3000 мм | 1097 | 114 | 266 | Max | 100% | 5646 Вт / 4031 Вт | 12 | 378 | 1800 хв-1 | 78
FCF 120 (+1) 300 | 1000 мм | 477 | 38 | 87 | Max | 100% | 2387 Вт / 1491 Вт | 3 | 108 | 1800 хв-1 | 20
| 1250 мм | 554 | 47 | 110 | Max | 100% | 3247 Вт / 2058 Вт | 3 | 108 | 1800 хв-1 | 20
| 1500 мм | 704 | 57 | 132 | Max | 100% | 3855 Вт / 2469 Вт | 6 | 162 | 1800 хв-1 | 38
| 1750 мм | 784 | 66 | 154 | Max | 100% | 4482 Вт / 2889 Вт | 6 | 162 | 1800 хв-1 | 38
| 2000 мм | 861 | 77 | 177 | Max | 100% | 5115 Вт / 3293 Вт | 6 | 216 | 1800 хв-1 | 40
| 2250 мм | 940 | 85 | 199 | Max | 100% | 5833 Вт / 3706 Вт | 9 | 270 | 1800 хв-1 | 58
| 2500 мм | 1093 | 95 | 221 | Max | 100% | 6465 Вт / 4113 Вт | 9 | 270 | 1800 хв-1 | 58
| 2750 мм | 1170 | 104 | 243 | Max | 100% | 7115 Вт / 4524 Вт | 9 | 324 | 1800 хв-1 | 60
| 3000 мм | 1331 | 114 | 266 | Max | 100% | 7706 Вт / 4931 Вт | 12 | 378 | 1800 хв-1 | 78
FCF 125 (+3) 300 | 1000 мм | 677 | 38 | 87 | Max | 100% | 5115 Вт / 3290 Вт | 3 | 108 | 1800 хв-1 | 20
| 1250 мм | 798 | 47 | 110 | Max | 100% | 7059 Вт / 4541 Вт | 3 | 108 | 1800 хв-1 | 20
| 1500 мм | 919 | 57 | 132 | Max | 100% | 8469 Вт / 5448 Вт | 6 | 162 | 1800 хв-1 | 38
| 1750 мм | 1037 | 66 | 154 | Max | 100% | 9909 Вт / 6383 Вт | 6 | 162 | 1800 хв-1 | 38
| 2000 мм | 1160 | 77 | 177 | Max | 100% | 11298 Вт / 7481 Вт | 6 | 216 | 1800 хв-1 | 40
| 2250 мм | 1281 | 85 | 199 | Max | 100% | 12993 Вт / 8502 Вт | 9 | 270 | 1800 хв-1 | 58
| 2500 мм | 1402 | 95 | 221 | Max | 100% | 14421 Вт / 9438 Вт | 9 | 270 | 1800 хв-1 | 58
| 2750 мм | 1523 | 104 | 243 | Max | 100% | 15864 Вт / 10381 Вт | 9 | 324 | 1800 хв-1 | 60
| 3000 мм | 1649 | 114 | 266 | Max | 100% | 16992 Вт / 11419 Вт | 12 | 378 | 1800 хв-1 | 78
FCFN | 1000 мм | 399 | 18 | 47 | Max | 100% | 1236 Вт / 847 Вт | 3 | 108 | 1800 хв-1 | 20
| 1250 мм | 475 | 21 | 59 | Max | 100% | 1730 Вт / 1113 Вт | 3 | 108 | 1800 хв-1 | 20
| 1500 мм | 553 | 25 | 72 | Max | 100% | 2231 Вт / 1434 Вт | 6 | 162 | 1800 хв-1 | 38
| 1750 мм | 631 | 31 | 84 | Max | 100% | 2524 Вт / 1755 Вт | 6 | 162 | 1800 хв-1 | 38
| 2000 мм | 709 | 38 | 96 | Max | 100% | 2718 Вт / 2076 Вт | 6 | 216 | 1800 хв-1 | 40
| 2250 мм | 788 | 46 | 107 | Max | 100% | 3212 Вт / 2397 Вт | 9 | 270 | 1800 хв-1 | 58
| 2500 мм | 865 | 55 | 119 | Max | 100% | 3706 Вт / 2718 Вт | 9 | 270 | 1800 хв-1 | 58
| 2750 мм | 944 | 64 | 132 | Max | 100% | 4200 Вт / 3039 Вт | 9 | 324 | 1800 хв-1 | 60
| 3000 мм | 1022 | 75 | 144 | Max | 100% | 4694 Вт / 3360 Вт | 12 | 378 | 1800 хв-1 | 78
FCFP | 1000 мм | 409 | 17 | 39 | Max | 100% | 1195 Вт / 790 Вт | 3 | 108 | 1800 хв-1 | 20
| 1250 мм | 485 | 20 | 48 | Max | 100% | 1680 Вт / 1049 Вт | 3 | 108 | 1800 хв-1 | 20
| 1500 мм | 563 | 23 | 57 | Max | 100% | 2150 Вт / 1372 Вт | 6 | 162 | 1800 хв-1 | 38
| 1750 мм | 641 | 29 | 67 | Max | 100% | 2620 Вт / 1693 Вт | 6 | 162 | 1800 хв-1 | 38
| 2000 мм | 719 | 35 | 77 | Max | 100% | 3090 Вт / 2418 Вт | 6 | 216 | 1800 хв-1 | 40
| 2250 мм | 798 | 43 | 86 | Max | 100% | 3560 Вт / 2336 Вт | 9 | 270 | 1800 хв-1 | 58
| 2500 мм | 875 | 51 | 97 | Max | 100% | 4030 Вт / 2642 Вт | 9 | 270 | 1800 хв-1 | 58
| 2750 мм | 954 | 60 | 106 | Max | 100% | 4500 Вт / 2980 Вт | 9 | 324 | 1800 хв-1 | 60
| 3000 мм | 1032 | 70 | 116 | Max | 100% | 4970 Вт / 3302 Вт | 12 | 378 | 1800 хв-1 | 78
FCN 175.150 | 1000 мм | 204 | – | – | – | – | 420 Вт / 218 Вт | – | – | - | –
| 1250 мм | 237 | – | – | – | – | 579 Вт / 300 Вт | – | – | - | –
| 1500 мм | 264 | – | – | – | – | 741 Вт / 415 Вт | – | – | - | –
| 1750 мм | 292 | – | – | – | – | 905 Вт / 572 Вт | – | – | - | –
| 2000 мм | 319 | – | – | – | – | 1066 Вт / 675 Вт | – | – | - | –
| 2250 мм | 374 | – | – | – | – | 1226 Вт / 776 Вт | – | – | - | –
| 2500 мм | 429 | – | – | – | – | 1387 Вт / 861 Вт | – | – | - | –
FCF 175.150 +1 | 1000 мм | 304 | – | – | – | – | 856 Вт / 551 Вт | – | – | - | –
| 1250 мм | 362 | – | – | – | – | 1075 Вт / 692 Вт | – | – | - | –
| 1500 мм | 414 | – | – | – | – | 1406 Вт / 904 Вт | – | – | - | –
| 1750 мм | 467 | – | – | – | – | 1652 Вт / 1045 Вт | – | – | - | –
| 2000 мм | 519 | – | – | – | – | 1456 Вт / 1253 Вт | – | – | - | –
| 2250 мм | 599 | – | – | – | – | 2175 Вт / 1399 Вт | – | – | - | –
| 2500 мм | 679 | – | – | – | – | 2406 Вт / 1547 Вт | – | – | - | –
FCN 240.140 2-трубний | 1000 мм | 295 | – | – | – | – | 420 Вт / 218 Вт | – | – | - | –
| 1250 мм | 351 | – | – | – | – | 579 Вт / 300 Вт | – | – | - | –
| 1500 мм | 402 | – | – | – | – | 741 Вт / 415 Вт | – | – | - | –
| 1750 мм | 453 | – | – | – | – | 905 Вт / 572 Вт | – | – | - | –
| 2000 мм | 505 | – | – | – | – | 1066 Вт / 675 Вт | – | – | - | –
| 2250 мм | 582 | – | – | – | – | 1226 Вт / 776 Вт | – | – | - | –
| 2500 мм | 660 | – | – | – | – | 1387 Вт / 861 Вт | – | – | - | –
FCN 240.190 4-трубний | 1000 мм | 395 | – | – | – | – | 1203 Вт / 773 Вт | – | – | - | –
| 1250 мм | 476 | – | – | – | – | 1509 Вт / 971 Вт | – | – | - | –
| 1500 мм | 552 | – | – | – | – | 1973 Вт / 1298 Вт | – | – | - | –
| 1750 мм | 628 | – | – | – | – | 2282 Вт / 1468 Вт | – | – | - | –
| 2000 мм | 705 | – | – | – | – | 2745 Вт / 1766 Вт | – | – | - | –
| 2250 мм | 807 | – | – | – | – | 3054 Вт / 1964 Вт | – | – | - | –
| 2500 мм | 910 | – | – | – | – | 3366 Вт / 2164 Вт | – | – | - | –
FCN 240.240 8-трубний | 1000 мм | 495 | – | – | – | – | 1589 Вт / 1024 Вт | – | – | - | –
| 1250 мм | 601 | – | – | – | – | 1996 Вт / 1286 Вт | – | – | - | –
| 1500 мм | 702 | – | – | – | – | 2608 Вт / 1681 Вт | – | – | - | –
| 1750 мм | 803 | – | – | – | – | 3014 Вт / 1943 Вт | – | – | - | –
| 2000 мм | 905 | – | – | – | – | 3626 Вт / 2337 Вт | – | – | - | –
| 2250 мм | 1032 | – | – | – | – | 4034 Вт / 2599 Вт | – | – | - | –
| 2500 мм | 1160 | – | – | – | – | 4485 Вт / 2891 Вт | – | – | - | –
FCN.F 200.150 | 1000 мм | 334 | – | – | Max | 100% | 1260 Вт / 654 Вт | 3 | 108 | 1800 хв-1 | 20
| 1250 мм | 367 | – | – | Max | 100% | 1737 Вт / 900 Вт | 3 | 108 | 1800 хв-1 | 20
| 1500 мм | 524 | – | – | Max | 100% | 2223 Вт / 1245 Вт | 6 | 162 | 1800 хв-1 | 38
| 1750 мм | 552 | – | – | Max | 100% | 2715 Вт / 1716 Вт | 6 | 162 | 1800 хв-1 | 38
| 2000 мм | 709 | – | – | Max | 100% | 3198 Вт / 2025 Вт | 6 | 216 | 1800 хв-1 | 40
| 2250 мм | 764 | – | – | Max | 100% | 3678 Вт / 2328 Вт | 9 | 270 | 1800 хв-1 | 58
| 2500 мм | 949 | – | – | Max | 100% | 4161 Вт / 2583 Вт | 9 | 270 | 1800 хв-1 | 58
FCN.F 300.150 (+1) | 1000 мм | 434 | – | – | Max | 100% | 3253 Вт / 2093 Вт | 3 | 108 | 1800 хв-1 | 20
| 1250 мм | 492 | – | – | Max | 100% | 4085 Вт / 2629 Вт | 3 | 108 | 1800 хв-1 | 20
| 1500 мм | 674 | – | – | Max | 100% | 5342 Вт / 3435 Вт | 6 | 162 | 1800 хв-1 | 38
| 1750 мм | 727 | – | – | Max | 100% | 6277 Вт / 3971 Вт | 6 | 162 | 1800 хв-1 | 38
| 2000 мм | 909 | – | – | Max | 100% | 7432 Вт / 4761 Вт | 6 | 216 | 1800 хв-1 | 40
| 2250 мм | 989 | – | – | Max | 100% | 8265 Вт / 5316 Вт | 9 | 270 | 1800 хв-1 | 58
| 2500 мм | 1199 | – | – | Max | 100% | 9142 Вт / 5878 Вт | 9 | 270 | 1800 хв-1 | 58
FCR.2 | 1000 мм | 400 | – | – | – | – | 952 Вт / 612 Вт | – | – | - | –
| 1250 мм | 500 | – | – | – | – | 1195 Вт / 769 Вт | – | – | - | –
| 1500 мм | 600 | – | – | – | – | 1562 Вт / 1005 Вт | – | – | - | –
| 1750 мм | 700 | – | – | – | – | 1806 Вт / 1161 Вт | – | – | - | –
| 2000 мм | 800 | – | – | – | – | 2173 Вт / 1397 Вт | – | – | - | –
FCR.4 | 1000 мм | 600 | – | – | – | – | 1673 Вт / 1078 Вт | – | – | - | –
| 1250 мм | 750 | – | – | – | – | 2101 Вт / 1354 Вт | – | – | - | –
| 1500 мм | 900 | – | – | – | – | 2745 Вт / 1769 Вт | – | – | - | –
| 1750 мм | 1050 | – | – | – | – | 3173 Вт / 2045 Вт | – | – | - | –
| 2000 мм | 1200 | – | – | – | – | 3817 Вт / 2460 Вт | – | – | - | –
FCR.F.2 | 1000 мм | 500 | – | – | – | – | 2856 Вт / 1836 Вт | – | – | - | –
| 1250 мм | 625 | – | – | – | – | 3585 Вт / 2307 Вт | – | – | - | –
| 1500 мм | 750 | – | – | – | – | 4686 Вт / 3015 Вт | – | – | - | –
| 1750 мм | 875 | – | – | – | – | 5418 Вт / 3483 Вт | – | – | - | –
| 2000 мм | 1000 | – | – | – | – | 6519 Вт / 4191 Вт | – | – | - | –
FCR.F.4 | 1000 мм | 700 | – | – | – | – | 5019 Вт / 3234 Вт | – | – | - | –
| 1250 мм | 875 | – | – | – | – | 6303 Вт / 4062 Вт | – | – | - | –
| 1500 мм | 1050 | – | – | – | – | 8235 Вт / 5307 Вт | – | – | - | –
| 1750 мм | 1225 | – | – | – | – | 9519 Вт / 6135 Вт | – | – | - | –
| 2000 мм | 1400 | – | – | – | – | 11451 Вт / 7380 Вт | – | – | - | –
FCF.EL | 1000 мм | 425 | – | – | Max | 100% | 500 Вт | – | – | - | –
| 1000 мм | 554 | – | – | Max | 100% | 1000 Вт | – | – | - | –
| 1500 мм | 610 | – | – | Max | 100% | 1500 Вт | – | – | - | –
| 1500 мм | 740 | – | – | Max | 100% | 2000 Вт | – | – | - | –
FCF.E | 1000 мм | 500 | – | – | Max | 100% | 6 кВт | – | – | - | –
| Автоматика | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | –

## Комплектующие
КОМПЛЕКТУЮЧІ ТА АКСЕСУАРИ
Модель | Опис | Ціна
Електронний кімнатний термостат
Fancoil (Fan 0-10V) | Керування увімкненням та вимкненням вентиляторів 24V | 100
Mycond Touch (Fan 0-10V) | Керування увімкненням та вимкненням вентиляторів 24V | 85
Mycond Wi-Fi | Можливість віддаленого керування за допомогою сматрфона | 160
Siemens RDG 160 T | Можливість тижневого програмування. Керування клапанами та вентиляторами 24V | 170
Перетворюючий трансформатор
HDR-15-24 | Перетворювач напруги з 220V на 24V. Габарити: 17,5х90х54,5 мм | 50
HDR-30-24 | Перетворювач напруги з 220V на 24V. Габарити: 35х90х54,5 мм | 70
HDR-60-24 | Перетворювач напруги з 220V на 24V. Габарити: 52,5х90х54,5 мм | 100
HDR-100-24 | Перетворювач напруги з 220V на 24V. Габарити: 70х90х54,5 мм | 120
NDR-120-24 | Перетворювач напруги з 220V на 24V. Габарити: 40х125,2х113,5 мм | 130
HDR-150-24 | Перетворювач напруги з 220V на 24V. Габарити: 105х90х54,4 мм | 150
NDR-240-24 | Перетворювач напруги з 220V на 24V. Габарити: 63х125,2х113,5 мм | 175
Елементи підключення
Кутовий термостатичний клапан Hertz-TS-90 | З’єднувач для радіатора з ущільненням «сефра-конус». Універсальна модель зі спеціальною муфтою для різьбової труби і фітингів | 50
Кутовий запірний клапан Herz-RL-1 | З’єднувач для радіатора з ущільненням «сефра-конус». Стандартна модель зі звичайною різьбовою муфтою | 45
Термопривід Herz з 2-позиційним регулюванням | Термоелектричний клапанний привід для відкриття та закриття термоклапанів і клапанів розподільних контурів систем охолодження та опалення. М28х1,5 мм | 100
Термоголівка Herz-Mini | Застосовується для регулювання температурного режиму за допомогою регулювання обсягу протоку теплоносія в системі. М28х1,5 мм | 70
Підключення 1/2" | Комплект із запірних кранів (2 шт) та гнучких шлангів (2 шт) | 40
Підключення 3/4" | Комплект із запірних кранів (2 шт) та гнучких шлангів (2 шт) | 50
Інші комплектуючі
Контролер обертів | Плавний регулятор швидкості обертання вентиляторів. Використовується у конвекторах з глибиною 45 мм, 55 мм та 65 мм | 50
Дренаж | Сприяє виведенню води з конвекторів, призначених для вологих приміщень | 30
Рамка | Приховує стик між конвектором та підлогою | 15 € м.пог.
Монтажна дошка | Захищає конвектор від механічних пошкоджень під час монтажних робіт | 100 грн м.пог.
Вентилятор 2-лопастний 24V | Тангенціальний вентилятор з електродвигуном EC та рівнем захисту IPXS. Живлення 24V, керування обертами 0-10VDC | 130
Теплообмінник 1/2" Fancoil | Опалювальний елемент з теплоносієм | 120 € м.пог.
Теплообмінник 3/4" Fancoil | Опалювальний елемент з теплоносієм | 140 € м.пог.
Примітки: ціни вказані в євро для зручності. Розрахунок відбувається в національний валюті за курсом на поточний день.

## Услуги
ПОСЛУГИ ВИРОБНИЦТВА ТА ДОСТАВКИ
Модель | Опис | Ціна
Решітки
Повздовжня решітка | Виготовлення решітки з повздовжнім розташуванням ламелей | 30% до вартості
Фарбування дубової решітки | Фарбування за спеціально наданою палітрою | 100% до вартості
Фарбування алюмінієвої решітки | Фарбування за палітрою RAL | 50% до вартості
Посилена рулонна решітка | Виготовлення щільнішої решітки з меншим розміром втулок | Індивідуально
Корпус
Нержавіюча сталь | Виготовленння конвектора в корпусі з нержавіючої сталі для сухих приміщень, гарантія 2 роки | 30% до вартості
Алюміній | Виготовленння корпуса конвектора з алюмінію, гарантія 25 років | 25% до вартості
Склопластик | Виготовленння конвектора в корпусі зі склопластика. Такий конвектор застосовується у вологих приміщеннях, гарантія 50 років | 25% до вартості
Радіусний | Виготовленння конвектора з радіусом відповідно до радіусу вікна | Індивідуально
Трапецевидний | Виготовленння трапецевидного конвектора відповідно до заміру | Індивідуально
Нестандартний розмір | Виготовлення конвектора за індивідуальними розмірами, не передбачених прайсом | Індивідуально
Доставка
По Києву | При замовленні на сумму від 20 000 грн | Безкоштовно
Передмістя Києва | Вартість доставки залежить від віддаленості від Києва | За рахунок замовника
По Україні | Доставка відбувається через службу Нової Пошти згідно з тарифами | За рахунок замовника
Примітки: ціни вказані в євро для зручності. Розрахунок відбувається в національний валюті за курсом на поточний день.