## Стальные радиаторы DJOUL
Панельные стальные радиаторы DJOUL (Турция) предназначены для закрытых систем водяного отопления жилых, административных и общественных зданий. Комплектация- настенные кронштейны- 2 шт., шурупы- 4 шт., клипсы- 4 шт., дюбели- 4 шт., воздухоотводчик- 1 шт., заглушка- 1 шт., паспорт- 1 шт.. Панель изготоленна из высококачественной холоднокатанной стали толщиной 1,15 мм. с низким содержанием углерода CCR, CCR EN 10130. П-образное оребрение приварено точечной сваркой непосредственно к вертикальным каналам, предназначенным для прохода теплоносителя. Радиаторы снабжены верхней решеткой и боковыми декоративными панелями. Благодаря обработке поверхности с применением нанотехнологий, радиатор имеет высокую коррозийную устойчивость. Для окрашивания используется экологически чистая краска на водяной основе с применением порошковой краски методом электростатического окрашивания RAL 9016. Испытательное давление 13 Bar., рабочее давление 10 Bar., максимальная рабочая температура 110 °C. Гарантия 10 лет.
Цены в USD
Стальные радиаторы с боковым подключением DJOUL
| Тип 11 |  |  | Тип 22 |  |  | Тип 33
| 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600
400 | 36.85 | 42.65 | 47.75 | 46.82 | 57.54 | 65.98 | 81.32 | 102.76 | 110.04
500 | 42.76 | 50.61 | 56.63 | 56.42 | 70.25 | 80.86 | 98.26 | 125.57 | 148.75
600 | 45.64 | 57.1 | 61.48 | 63.12 | 78.79 | 89.45 | 106.51 | 139.76 | 166.29
700 | 51.17 | 64.53 | 69.89 | 73.05 | 91.66 | 104.31 | 123.43 | 162.62 | 193.97
800 | 56 | 72.24 | 76.66 | 78.89 | 99.58 | 113.5 | 133.13 | 176.24 | 210.66
900 | 61.39 | 79.73 | 86.53 | 90.11 | 111.53 | 127.41 | 147.98 | 202.22 | 242.36
1000 | 64.97 | 84.77 | 92.15 | 96.16 | 116.42 | 136.66 | 161.85 | 216.28 | 259.58
1100 | 71.97 | 92.66 | 101.06 | 105.95 | 132 | 153.98 | 175.02 | 240.69 | 289.33
1200 | 75.99 | 101.33 | 109.02 | 112.49 | 142.97 | 163.89 | 185.99 | 256.18 | 308.2
1400 | 85.92 | 115.14 | 124.16 | 129.5 | 164.92 | 189.15 | 214.52 | 296.01 | 356.32
1600 | 97.75 | 129.61 | 145.24 | 148.15 | 186.46 | 214.29 | 244.35 | 338.57 | 408.41
1800 | 106.47 | 141.87 | 159.45 | 163.43 | 209.98 | 241.89 | 273.36 | 373.49 | 451.24
2000 | 118.86 | 158.13 | 177.65 | 183.34 | 235.09 | 270.31 | 308.97 | 421.62 | 508.78
Цена, USD
Стальные радиаторы с нижним подключением DJOUL
| Тип 11 |  |  | Тип 22 |  |  | Тип 33
| 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600
400 | 58.179 | 67.01 | 72.96 | 69.94 | 81.49 | 89.83 | 104.36 | 124.3 | 145.15
500 | 63.73 | 74.56 | 81.96 | 79.35 | 94.14 | 104.67 | 120.95 | 146.58 | 172.8
600 | 67.64 | 78.54 | 86.9 | 85.82 | 101.24 | 113.21 | 129.03 | 160.94 | 187.28
700 | 72.92 | 85.64 | 95.43 | 95.43 | 113.85 | 128.04 | 145.57 | 183.34 | 214.41
800 | 78.17 | 90.11 | 100.91 | 101.99 | 124.86 | 137.2 | 155.08 | 196.65 | 230.71
900 | 83.31 | 99.55 | 112.09 | 110.76 | 136.85 | 151.1 | 169.61 | 216.92 | 255.57
1000 | 86.74 | 104.29 | 117.79 | 116.51 | 146.11 | 160.34 | 183.83 | 236.46 | 272.01
1100 | 92.29 | 114.62 | 130.04 | 129.12 | 157.42 | 177.97 | 196.75 | 254.41 | 293.37
1200 | 98.57 | 119.8 | 136.27 | 135.54 | 165.94 | 187.86 | 207.47 | 269.14 | 310.89
1400 | 108.11 | 132.64 | 151.61 | 152.17 | 192.52 | 213.07 | 235.42 | 307.16 | 355.62
1600 | 117.98 | 148.59 | 170.83 | 170.85 | 217.94 | 238.12 | 265.07 | 342.39 | 397.67
1800 | 128.33 | 160.24 | 184.98 | 185.8 | 238.49 | 261.32 | 289.04 | 375.13 | 436.83
2000 | 140.27 | 175.63 | 203.14 | 205.32 | 263.91 | 289.15 | 323.36 | 420.29 | 489.46
Цена, USD

## Рад.бимет.DJOUL,DAVINCI
Радиатор биметаллический DJOUL Bi-metal
Характеристики h500/80. Рабочее давление- 35 атм.Мощность секции при dt 70 "С- 150 Вт. Межосевое растояние- 500 мм. Габаритные размеры, мм: 557 х 77 х 78. Характеристики h500/100. Рабочее давление- 35 атм. Мощность секции при dt 70 "С- 180 Вт. Межосевое растояние- 500 мм. Габаритные размеры, мм: 570 х 77 х 96. Характеристики h350/80. Рабочее давление- 35 атм.Мощность секции при dt 70 "С- 140 Вт. Межосевое растояние- 350 мм. Габаритные размеры, мм: 410 х 80 х 80.
|  | Размер | Упаковка | Цена, USD
|  | h 500/80 | 10 | 9 | #REF!
|  | h 500/100 | 10 | 11 | #REF!
|  | h 350/80 | 10 | 8.4 | #REF!
Радиатор биметаллический DAVINCI Bi-metal
Характеристики h500/100. Рабочее давление- 35 атм. Мощность секции при dt 70 "С- 200 Вт. Межосевое растояние- 500 мм. Габаритные размеры, мм: 570 х 80 х 100
|  | Размер | Упаковка | Цена, EUR
|  | h 500/100 | 10 | 9.6 | #REF!

## Комплектующие к радиаторам
Блок нижнего подключения прямой ITAP
| Размер | Упаковка | Цена, Евро
| 1/2"х3/4" | 70 | 12.45
Блок нижнего подключения угловой ITAP
| Размер | Упаковка | Цена, Евро
| 1/2"х3/4" | 60 | 13.5
Вентиль термостатический встраиваемый OVENTROP
| Размер | Упаковка | Цена, Евро
| М30х1,5 | 100 | 7.92
Ножки для напольного монтажа радиаторов DJOUL
| Размер | Упаковка | Цена, Гривна
| 22*300/500/600 | 1 | 230
Головка термостатическая RBM TL 30
Термостатическая головка с жидкостным сенсором. Предусмотрена возможность ограничения температуры и установки антивандальной блокировки. Макс. температура хранения 50 °С. Включение функции незамерзания (*) 7 °С. Диапазон настройки (1÷5) 10...30 °C. Гистерезис 0,4 °C. Жидкостный сенсор этилацетат. Максимальное дифференциальное давление 100 Кпа.
| Размер | Упаковка | Цена, Евро
| М30х1,5 | 10/100 | 6.78
Набор радиаторный
| Размер | Упаковка | Цена, USD
| 1/2" | 50 | 4
| 3/4" | 50 | 4
Радиаторный кронштейн (2 шт.)
| Размер | Упаковка | Цена, USD
| 175 мм | 50 | 1.3
| 235 мм | 50 | 1.6

## Коллекторы DJOUL
Коллекторы для теплого пола DJOUL
Распределительный никелированный коллектор в сборе 1" - отводы ¾" Евроконус, состоит из: ручных вентилей с колпачком, на которых могут устанавливаться электротермические головки, расходомеров 0ч4 л/мин., крепление. Евроконуса в комплекте 16-2,0х3/4"
| Размер | Подключение | Цена, USD | Цена
| 2 вых. 1" | 1"х3/4" | 42.69 | #REF!
| 3 вых. 1" | 1"х3/4" | 66.29 | #REF!
| 4 вых. 1" | 1"х3/4" | 84.26 | #REF!
| 5 вых. 1" | 1"х3/4" | 103.36 | #REF!
| 6 вых. 1" | 1"х3/4" | 123.59 | #REF!
| 7 вых. 1" | 1"х3/4" | 146.96 | #REF!
| 8 вых. 1" | 1"х3/4" | 165.15 | #REF!
| 9 вых. 1" | 1"х3/4" | 187.62 | #REF!
| 10 вых. 1" | 1"х3/4" | 208.97 | #REF!
| 11 вых. 1" | 1"х3/4" | 229.19 | #REF!
| 12 вых. 1" | 1"х3/4" | 249.42 | #REF!
Коллекторы для отопления DJOUL
Распределительный никелированный коллектор в сборе 1" - отводы ¾" Евроконус. Cостоит из: ручных вентилей с колпачком, на которых могут устанавливаться электротермические головки, регулировочного клапана с двойной регулировкой, крепление. Межосевое расстояние отводов 50 мм (подача и обратка).
| Размер | Подключение | Цена, USD | Цена
| 2 вых. 1" | 1"х3/4" | 33.17 | #REF!
| 3 вых. 1" | 1"х3/4" | 51.36 | #REF!
| 4 вых. 1" | 1"х3/4" | 64.2 | #REF!
| 5 вых. 1" | 1"х3/4" | 79.18 | #REF!
| 6 вых. 1" | 1"х3/4" | 94.16 | #REF!
| 7 вых. 1" | 1"х3/4" | 109.14 | #REF!
| 8 вых. 1" | 1"х3/4" | 126.26 | #REF!
| 9 вых. 1" | 1"х3/4" | 141.24 | #REF!
| 10 вых. 1" | 1"х3/4" | 156.22 | #REF!
| 11 вых. 1" | 1"х3/4" | 171.2 | #REF!
| 12 вых. 1" | 1"х3/4" | 187.25 | #REF!
Узел для подключения насоса DJOUL
| Размер | Упаковка | Цена, USD | Цена
| 1" | 1 / 10 | 49.34 | #REF!
Смесительный узел DJOUL
| Размер | Упаковка | Цена, USD | Цена
| 1" / 130 мм | 1 / 10 | 102.08 | #REF!
Конечный элемент коллектора с ручным клапаном DJOUL
| Размер | Упаковка | Цена, USD | Цена
| 1" | 2 / 50 | 7.72 | #REF!
Конечный элемент коллектора с автоматическим клапаном DJOUL
| Размер | Упаковка | Цена, USD | Цена
| 1" | 2 / 50 | 10.43 | #REF!
Конечный элемент коллектора (моноблок) DJOUL
| Размер | Упаковка | Цена, USD | Цена
| 1" | 1 / 100 | 7.72 | #REF!
Термостатическая головка с поргружным датчиком DJOUL
| Размер | Упаковка | Цена, USD | Цена
| М30х1,5 | 1 / 50 | 16.22 | #REF!
Кран термостатический угловой DJOUL
| Размер | Упаковка | Цена, USD | Цена
| 3/4" | 10 / 40 | 9.07 | #REF!
Кран термостатический прямой DJOUL
| Размер | Упаковка | Цена, USD | Цена
| 3/4" | 10 / 40 | 9.99 | #REF!
Регулирующий клапан DJOUL
| Размер | Упаковка | Цена, USD | Цена
|  | 10 / 100 | 5.11 | #REF!
Расходомер DJOUL
| Размер | Упаковка | Цена, USD | Цена
|  | 10 / 100 | 5.67 | #REF!
Футорка DJOUL
| Размер | Упаковка | Цена, USD | Цена
| 1"х3/4" | 20 / 60 | 1.36 | #REF!
Кран радиаторный угловой DJOUL
| Размер | Упаковка | Цена, USD | Цена
| 3/4" | 20 / 60 | 8.82 | #REF!
Кран радиаторный прямой DJOUL
| Размер | Упаковка | Цена, USD | Цена
| 3/4" | 20 / 60 | 9.04 | #REF!